## Tabulka 2.2.5.2b Staré ekologické zátěže okres Česká Lípa

| Obec | Typ zátěže | Provozovatel | Název | Popis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Cvikov | skládka | MěÚ Cvikov | Ortel | Sládka velkého rozsahu umístěná ve velni strmé rokli, nejsou k dispozici informace o způsobu, jak byla provedena rekultivace, tzn., zda bylo provedeno těsnění povrchu, v blízkosti možného ovlivnění skládkou se nevyskytují cílové objekty, ale nelze vyloučit kontaminaci podzemních vod. Info MěÚ Cvikov: Skládka je uzavřena, zlikvidována. |
| Cvikov | skládka | - | Rousínov – Martinovo údolí | Skládka poměrně malého rozsahu, nepředpokládá se výskyt průmyslového odpadu, skládka má strmý sklon čela. Bylo doporučeno vyklizení zbytkových, problémových nebo separovatelných odpadů zabránit dalšímu černému skládkování. Info MěÚ Cvikov: Skládka uzavřena, už se zde dlouho neskládkuje. |
| Horky u Dubé | skládka | MěÚ Doksy | Horky | Skládka významného rozsahu, dochází ke kontaminaci podzemní vody, v době rekognoskace (1999) aktivní divoké skládkování, v roce 1999 proběhlo výběrové řízení na dodavatele sanace skládky dle nového projektu firmy Interprojekt odpady Praha. Info MěÚ Doksy: Skládka zrekultivována. Změněn uživatel. |
| Jablonné v Podještědí | skládka | MěÚ Jablonné v Podještědí | Valdov | Skládka významnějšího charakteru, poměrně velká, stále aktivní, bez technického zabezpečení, velmi snadno přístupná od silnice. Info MěÚ Jablonné v Podj.: Na skládce jsou v současnosti prováděny terénní úpravy, poté bude provedena lesotechnická rekultivace lokality v souladu s projektovou dokumentací pro stavební řízení. |
| Kamenický Šenov | skládka | Lustry s.t. Kamenický Šenov | Prácheň | Skládka velmi riziková, velmi nevhodně umístěná - protéká jí Šenovský potok, který dále teče v blízkosti jímaných vrtů a studní - zdrojů pitné vody pro Kamenický Šenov. Nebyly k dipozici žádné archivní dokumenty (o existenci vrtu, HG průzkum). Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Kněžice v Lužických horách | skládka | - | Skládka Kněžice | Skládka malá, divoká, nepředpokládá se průmyslový odpad, bezvýznamná. Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Kozly u České Lípy | skládka | Rethmann-Jeřala | Kozly | Skládka významného rozsahu, provozovaná na výjimku, je prokázána kontaminace podzemní vody i přes poměrně příznivé geologické podmínky. Info Rethmann – Jeřala, SFŽP: Skládka byla zrekultivována. Na rekultivaci byla čerpána podpora ze SFŽP. |
| Lvová | skládka | - | Skládka Lvová | Skládka je velmi nevhodně umístěna v bezprostřední blízkosti potoka, který je vodohospodářsky významným tokem, na skládce je i nebezpečný odpad, ale jinak je skládka poměrně malého rozsahu. Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Mařenice | skládka | OÚ Mařenice | Antonínovo údolí | Skládka většího rozsahu založená ve velmi strmém údolí, na skládce velké množství pneumatik. Info OÚ, SFŽP: Skládka je v současné době rekultivována (MEGA a.s., Stráž pod Ralskem). Na rekultivaci byla čerpána podpora ze SFŽP. |
| Mimoň | skládka | MěÚ Mimoň | Pražská ul., za garážemi | Skládka poměrně velkého rozsahu nevhodně umístěná do blízkosti vodohospodářsky významného toku Ploučnice, prakticky na skládce jsou obydlené holobyty. Skládkování bylo již ukončeno, povrch skládky je hustě zarostlý ruderálním porostem. Info MěÚ Mimoň: Skládka údajně ŽP neohrožuje, probíhal zde monitoring. Skládka není rekultivována. |
| Nový Bor | skládka | TS Nový Bor | Arnultovice | Skládka většího rozsahu, ale byly provedeny úpravy a biologická rekultivace, způsob technické rekultivace není k dispozici, čelo skládky je bez úprav. Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Ploužnice pod Ralskem | skládka | - | Židlov – ve vojenském prostoru | Skládka potencionálně značně nebezpečná vzhledem k naprosté neznalosti druhů odpadů po Sovětské armádě v areálu cvičiště, nelze vyloučit odpad z munice. Info OÚ Ralsko: Skládka značného rozsahu, není zřejmě rekultivována. Patří do k.ú. Kuřivody. Nejsou k dispozici podrobnější informace. |
| Polevsko | skládka | TS Nový Bor | Skládka Polevsko | Na skládku nebyl umožněn přístup a není k dispozici žádná dokumentace, vzhledem k umístění ji považujeme za potenciálně vysoce rizikovou (pod skládkou zdroje podzemní vody). Info OÚ: Odpad odvezen, skládka překryta zeminou. |
| Svor | skládka | Severosklo | Severosklo | Byla prokázána kontaminace podzemní vody, dle metodického pokynu nedošlo k překročení kritérií "C". Info Severosklo: Byl změněn provozovatel skládky. |
| Zákupy | skládka | MěÚ Zákupy | Pod zámkem | Předpokládáme ohrožení kvality povrchové vody a podzemní vody mělké kvartérní zvodně, skládka je velmi nevhodně umístěna v bývalém rybníku v intravilánu obce v místě neustále dotovaném povrchovou vodou, na skládce jsou otevřené šachty, které nejsou zabezpečeny proti pádu osob. Info MěÚ Zákupy: Skládka je rozsáhlá – 4,3 ha. Na skládku byl ukládán TKO (od r. 1965), tuhý průmyslový odpad, vyvážela sem Sovětská armáda. Skládka není rekultivována. Byl prováděn monitoring, výsledky však nebyly vyhodnocovány. |
| Žandov u České Lípy | skládka | MěÚ Žandov | Za fotbalovým hřištěm | Skládka poměrně velkého rozsahu, probíhá rekultivace, není k dispozici projekt rekultivace. Info MěÚ Žandov: Skládka je zlikvidována. |

Zdroj: Systém evidence zátěží (uzavřené skládky – rizikovost, k roku 2000) - MŽP, KÚ, vlastní šetření v r. 2003