Tabulka 3.2.1.1.3a

STANOVENÍ KAPACIT ZAŘÍZENÍ PRO NAPLNĚNÍ CÍLů V NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM V souvislosti s omezováním ukládání biologicky rozložitelné složky komunálního odpadu v letech 2010 a 2013

| Č. | Ukazatel | Množství odpadu v roce /t/rok/ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2001 | 2010 | 2013 |
| 1 | Produkce komunálních a jim podobných odpadů (20000 bez 200304) | 126 900 | 154 400 | 169 100 |
| 2 | Produkce biologicky rozložitelné složky komunálních odpadů (BRKO) | 57 100 | 83 400 | 94 700 |
| 3 | Množství BRKO přípustné k ukládání na skládky | - | 48 700 | 32 700 |
| 4 | Množství BRKO vyloučeného ze skládkování | - | 34 700 | 62 000 |
| 5 | Množství odděleně sebraných biologicky rozložitelných složek komunálního odpadu předaných k materiálovému či jinému využití | 11 700 | - | - |
| 6 | Podíl BRKO v množství na ř. 5 | 11 700 | - | - |
| 7 | Množství tuhých komunálních a jim podobných odpadů využitých energeticky | 86 000 | - | - |
| 8 | Podíl BRKO v množství na ř. 7 | 38 700 | - | - |
| 9 | Množství využitých BRKO (ř.6 + ř.8) | 50 400 | - | - |
| 10 | Množství BRKO výhledově určené k využití (ř.4 - ř.9, údaj na ř.9 se užije pro následující období) | - | -15 700 | 11 600 |
| 11 | Množství odděleně sebraných biologicky rozložitelných složek předaných k využití | - | 16 100 | 21 300 |
| 12 | Podíl BRKO v množství na ř. 11 | - | 16 100 | 21 300 |
| 13 | Přírůstek množství odděleně sebraných biologicky rozložitelných složek předaných k využití (ř. 12 – ř. 6, údaj na ř. 6 se užije pro následující období) | - | 4 400 | 9 600 |
| 14 | Množství „nadlimitních“ BRKO (ř. 10 – ř. 13) | - | -20 100 | 2 000 |
| 15 | Množství „nadlimitních“ komunálních odpadů (ř. 14/) | - | -37 200 | 3 600 |
| 16 | Množství odděleně sebraného skla a plastů | - | 6 400 | 6 200 |
| 17 | Kapacity potřebných zařízení pro využití zbytkového komunálního odpadu (ř. 15 – ř. 16) | - | -43 600 | -2 600 |