Název stavby (akce)	:	plán rozvoje

vodovodů a kanalizací

středočeského kraje

Název přílohy	:	A.2.6	Popis nadobecních systémů vodovodů a kanalizací

Díl 6 – Zpráva o řešení připomínek

Stupeň dokumentace	:	Studie

Zadavatel	:	Středočeský kraj

Zborovská 11, 15021 Praha 5

a

Ministerstvo zemědělství ČR

Těšnov 17, 117 05 Praha 1

Zpracovatel:	:	Hydroprojekt CZ a.s.,

Táborská 31, Praha 4

Generální ředitel:	:	Ing.Miroslav Kos, CSc.

Ředitel výrobního útvaru	:	Ing.Jiří Beneš

Hlavní inženýr projektu 	:	Ing. Ladislav Sommer

Zodpovědní projektanti profesí

Vodovody	:	Ing. Josef Drbohlav

Kanalizace a čištění odpadních vod 	:	Ing. Ladislav Sommer

Externí spolupráce	:	Athos – co spol. s r.o.

Pod Děkankou 1694/4

D plus a.s.

Sokolovská 16 / 45 A, 186 00 Praha 8

PIK Vítek spol. s r.o.

Kořenského 7, 150 00 Praha 5

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřežní 4, 150 56 Praha 5

Kontrola jakosti :	:	Ing. Drbohlav

zakázkové číslo	:	10 3193-1-71

archivní číslo	:	07 160/03/1

© Hydroprojekt CZ a.s., červenec 2004

Tato dokumentace včetně všech příloh (s výjimkou dat poskytnutých objednatelem) je duševním vlastnictvím akciové společnosti HYDROPROJEKT CZ. Objednatel této dokumentace je oprávněn ji využít k účelům vyplývajícím z uzavřené smlouvy bez jakéhokoliv omezení. Jiné osoby (jak fyzické, tak právnické) nejsou bez předchozího výslovného souhlasu objednatele oprávněny tuto dokumentaci ani její části jakkoli využívat, kopírovat (ani jiným způsobem rozmnožovat) nebo zpřístupnit dalším osobám.

O B S A H

1	Úvod	4

2	Vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky	5

3	Obec s rozšířenou působností Benešov	7

4	Obec s rozšířenou působností Beroun	11

5	Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav	18

6	Obec s rozšířenou působností Čáslav	24

7	Obec s rozšířenou působností Černošice	26

8	Obec s rozšířenou působností Český Brod	35

9	Obec s rozšířenou působností Dobříš	39

10	Obec s rozšířenou působností Hořovice	42

11	Obec s rozšířenou působností Kladno	46

12	Obec s rozšířenou působností Kolín	48

13	Obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou	53

14	Obec s rozšířenou působností Kutná Hora	55

15	Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem	58

16	Obec s rozšířenou působností Mělník	61

17	Obec s rozšířenou působností Mladá Boleslav	65

18	Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště	74

19	Obec s rozšířenou působností Neratovice	76

20	Obec s rozšířenou působností Nymburk	77

21	Obec s rozšířenou působností Poděbrady	87

22	Obec s rozšířenou působností Příbram	93

23	Obec s rozšířenou působností Rakovník	101

24	Obec s rozšířenou působností Říčany	102

25	Obec s rozšířenou působností Sedlčany	106

26	Obec s rozšířenou působností Slaný	109

27	Obec s rozšířenou působností Vlašim	113

28	Obec s rozšířenou působností Votice	116

# Úvod

V souladu s ustanovením § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích je návrh Plánu projednáván

- s Ministerstvem zdravotnictví

- s Ministerstvem životního prostředí,

- s Ministerstvem zemědělství

- s obcemi,

- s vlastníky vodovodů a kanalizací v území, jehož se Plán RVKÚSK týká

- a s provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se Plán RVKÚSK týká

- a s příslušnými vodoprávními úřady.

Výsledky těchto projednání jsou zpracovány v této příloze. Reakce těchto subjektů jsou rozčleněny podle jednotlivých obcí s rozšířenou pravomocí.

# Vyjádření Ministerstva zdravotnictví České republiky a Ministerstva životního prostředí České republiky

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ministerstvo zdravotnictví Dopis zn. ČIL-1.6.2004/14864-H dopis ze dne 14. 6. 2004 | Připomínka: upravit „ochranné pásmo I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod zřídelní oblasti Poděbrady a Sadská a statut lázeňského místa Poděbrady“ | Připomínka byla zapracována |
|  | Ministerstvo zdravotnictví Dopis zn. ČIL-1.6.2004/14864-H dopis ze dne 14. 6. 2004 | Připomínka: doplnit „ochranné pásmo I. a II. stupně přírodních léčivých zdrojů a statut lázeňského místa Lázně Toušeň“ | Připomínka byla zapracována |
|  | Ministerstvo zdravotnictví Dopis zn. ČIL-1.6.2004/14864-H dopis ze dne 14. 6. 2004 | Připomínka: do karet obcí nacházejících se v ochranných pásmech doplnit upozornění, že v těchto oblastech je při realizaci staveb vodovodů a kanlizací nutné postupovat v souladu s požadavky zák.č.164/2001 Sb., uvedenými především v §§ 22 a 23 a v § 37. | Připomínka byla zapracována |
|  | Ministerstvo životního prostředí Dopis zn. 1930/OOV/04 dopis ze dne 21.7.04 | Připomínka: u nově navržených tras vodovodů a kanalizací na území národních přírodních rezervací se řídit § 29, § 34 odst. 1 písm. c), § 26 odst. 2 písm. a) zákona č.114/92 Sb. | Připomínka byla zapracována |
|  | Ministerstvo životního prostředí Dopis zn. 1930/OOV/04 dopis ze dne 21.7.04 | Připomínka: v případě národních přírodních památek a přírodních památek schválit nově navržené trasy vodovodů a kanalizací pouze v případě, nedojde-li k poškození předmětu ochrany těchto zvláště chráněných území | Připomínka byla zapracována |
|  | Ministerstvo životního prostředí Dopis zn. 1930/OOV/04 dopis ze dne 21.7.04 | Připomínka: respektovat případná omezení související s ochranou vytvářené soustavy Natura 2000 vyplývající z části čtvrté zákona (konkrétně návrhy ptačích oblastí a návrhy evropsky významných lokalit) | Připomínka byla zapracována |
|  | Ministerstvo zemědělství Dopis zn. 32 897/2004-16330 dopis ze dne 6.9.04 | Připomínka: upravit Databázi Plánu rozvoje vodovodu a kanalizaci Středočeského kraje tak, aby byla kompatibilní s databází pro zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací České republiky | Připomínka bude zapracována |

# Obec s rozšířenou působností Benešov

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Tisem dopis zn. 23/0504 ze dne 25.5.2004 | Vodovod a kanalizace: V zásadě bez připomínek, plánvýstavby cca 20 RD | Do roku 2015 není dle podkladů Krajského úřadu uvažováno s nárůstem počtu obyvatel |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Nespeky dopis zn. 189/04 ze dne 24.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Vranov ze dne 25.5.2004 | Vodovod: Vranov, Bezděkov, Mačovice, Vranovská Lhota – stávající studny většinou nevyhovují – požadavek na vodovod Kanalizace: Vranov, Bezděkov, Mačovice, Vranovská Lhota – požadavek na ČOV Bučina , Doubravice, Klokočná – bez připomínek | Vodovod a kanalizace: Vranov, Bezděkov, Mačovice, Vranovská Lhota – dle PRVKUKu není ekonomické do obcí navrhovat vodovod, kanalizaci a ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Netvořice ze dne 28.5.2004 | Vodovod a kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Bukovany dopis zn. 0000316/04 ze dne 25.5.2004 | Vodovod a kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Maršovice dopis zn. 231/2004 ze dne 28.5.2004 | Neakceptují „nulový rozvoj“, obec předpokládá rozvoj obce a místních částí v závislosti na dálnici D3. | Do roku 2015 není dle podkladů Krajského úřadu uvažováno s nárůstem počtu obyvatel. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Teplýšovice ze dne 26.5.2004 | Vodovod a kanalizace: Teplýšovice - návrh vodovodu a kanalizace nekoresponduje s územním plánem Čeňovice, Humenec, Kochánov, Zálesí – nesouhlas s „vyřazením malých obcí“ – požadavek vodovodu a kanalizace | Vodovod a kanalizace: Teplýšovice - Do obce byla s ohledem na velikost navržena kanalizace a ČOV. Čeňovice, Humenec, Kochánov, Zálesí – Do roku 2015 není dle podkladů Krajského úřadu uvažováno s nárůstem počtu obyvatel |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Krhanice ze dne 28.5.2004 | Vodovod: Krhanice - nejsou zahrnuty lokality s plánovanou výstavbou požadavek na dobudování vodovodu ve stávající zástavbě, nevyhovující stav stávajícího vodovodu Dolní Požáry - nesouhlas s neekonomičností výstavby vodovodu (plánovaný rozvoj výstavby RD) Kanalizace: Krhanice - nejsou zahrnuty lokality s plánovanou výstavbou požadavek návrhu ČOV, požadavek návrhu kanalizace v rozvojových částech obce Dolní Požáry - nesouhlas s neekonomičností výstavby kanalizace (plánovaný rozvoj výstavby RD), požadavek na propojení s Krhanicemi | Vodovod: Krhanice - územní plán obce nebyl zpracovateli poskytnut Vodovodní řady budou dobudovány v celém rozsahu stávající zástavby Postupná rekonstrukce vodovodu Dolní Požáry - Do roku 2015 je dle podkladů Krajského úřadu uvažováno s poklesem počtu obyvatel Kanalizace: Krhanice - územní plán obce nebyl zpracovateli poskytnut Navrhujeme komunální ČOV. Dolní Požáry - Do roku 2015 je dle podkladů Krajského úřadu uvažováno s poklesem počtu obyvatel |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Choratice ze dne 31.5.2004 | Vodovod: bez připomínek Kanalizace - odvoz OV na ČOV Bystřice je „neproveditelné“ (35 km) – požadavek návrhu domovních ČOV. | Kanalizace - svoz opraven. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Chotýšany dopis zn. 139/2004 ze dne 31.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Městský úřad Týnec nad Sázavou záznam z jednání ze dne 3.6.2004 | Vodovod: bez připomínek Kanalizace: Doplnění kanalizace v obcích, které jsou součástí aglomerace Týnec n. S. | Kanalizace: bude zapracováno do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Bystřice dopis zn. vnitř/1126/2004 ze dne 7.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Lešany dopis zn. 373/2004 ze dne 24.5.2004 | Vodovod: zaslání situace projektu vodovodu v Lešanech – žádost o doplnění vodovod. řadů a kanalizace (v trase vodovodu Kanalizace: bez připomínek | Vodovod: doplněn |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Městský úřad Benešov ze dne 2.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek: |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Neveklov ze dne 4.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek: |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Stranný ze dne 4.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek: |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Petroupim ze dne 7.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek:bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Obecní úřad Poříčí nad Sázavou dopis zn. 434/2004 ze dne 17.6.2004 | dotaz na místní ČOV pro cca 50 EO, např. kořenová | dle PRVKUKu není ekonomické v obci navrhovat kanalizaci a ČOV. Navrženy jímky, případně domovní čistírny |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Vojenská lázeňská a rekreační zařízení dopis zn. 4049/2004-62-8092 ze dne 28.5.2004 | Obec Měřín: provozován vodovod pro veřejnou potřebu s uvedením základních dat | Obec Měřín: Doplňující informace o stávajícím stavu byly doplněny do listu obcí. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov VHS Vrchlice – Maleč a.s. el. pošta ze dne 31.5.2004 | Obec Sázava: VHS neprovozuje vodovod v obci Čeřenice a vodovod z Balíkovy studny v Černých Dubech | Provozovatel nesdělil více informací nebo námitek k provozovaným zařízením. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Provozní středisko 0104 Komorní Hrádek ze dne 27.5.2004 | - bez připomínek - vodovod pro posádku Komorní Hrádek – provozovatel VHS Benešov, vlastník obec Chocerady |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov VHS Benešov s.r.o. Dopis zn.712/1630/Bž ze dne 29.6.2004 | Obec Neveklov: Vodovod – s rozvojem obce bude nutné posílení zdrojů Kanalizace – nutná intenzifikace ČOV Obec Chocerady: Vodovod – potřeba regenerace zdrojů Obec Samechov: Vodovod – potřeba regenerace zdrojů, výměna azbestocement.potrubí Obec Netvořice: Vodovod – intenzifikace ÚV a posílení zdrojů Kanalizace – příprava výstavby ČOV a kanalizace Obec Mrač: Vodovod – do Poříčí n.S. je přívod vody přes firmu MARS Obec Živohošť: Vodovod – posílení zdrojů, ÚV Obec Hvězdonice: Vodovod – posílení zdrojů Obec Okrouhlice Vodovod – rekonstrukce a regenerace prameniště | Přívod vody je ve vlastnictví firmy MARS a jeho kapacita je omezena souhlasem vlastníka |
|  | Obec s rozšířenou působností - Benešov Aquacon Benešov a.s. Dopis zn.97/d/2004/Z ze dne 25.6.2004 | Bez přípomínek |  |

# Obec s rozšířenou působností Beroun

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis MěÚ Beroun č.j. 98/04/MSTAR | Beroun oprava údaje o počtu přech. návštěvníků | Připomínka zapracována. |
|  |  | vodovod - připomínky k textu ohledně stávajícího stavu zásobování pitnou vodou | Všechny připomínky byly zapracovány. |
|  |  | kanalizace - připomínky k textu ohledně stávajícího stavu odkanalizování města | Všechny připomínky byly zapracovány. |
|  |  | kanalizace - připomínky k navrhované délce plánovaných kanalizačních stok (prý neodpovídá projektu) | Délky a profily navrhovaných kanalizačních stok byly přebrány z dokumentace Žádosti o podporu financování v rámci ISPA z 03/2003. |
|  |  | Hostim vodovod - nesouhlas s navrhovaným řešením (studny) | Připomínka neakceptována - nízký počet obyvatel (63 trv.obyv.) |
|  |  | kanalizace - nesouhlas s navrhovaným řešením (jímky s odvozem na ČOV Beroun) | Připomínka neakceptována - nízký počet obyvatel (63 trv.obyv.) |
|  |  | Zdejcina vodovod - připomínky k textu a grafické části ohledně stávajícího stavu zásobování pitnou vodou | Všechny připomínky byly zapracovány. |
|  |  | Zdejcina kanalizace - požadavek na vybudování nové ČOV s novou kanalizační sítí | Připomínka neakceptována - ekonomičtější varianta je rekonstrukce stávající ČOV a dostavba tlakové kanal. sítě |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Broumy č.j. 266/2004 | Vodovod doplnění stávajícího vodovodu do grafické části + požadavek se zohledněním výhledových záměrů obce na novou zástavbu dle ÚP | Stávající vodovod zapracován do grafické části. Výhledové záměry obcí dle jejich územních plánů PRVK neřeší. |
|  |  | Kanalizace informace o úvahách obce o variantě tlakové kanalizace, požadavek na variantní řešení. | Požadavek neakceptován, konfigurace terénu je příznivá pro gravitační odvedení odp. vod na ČOV. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Bykoš zn. 107/04 | Bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Hlásná Třebaň zn. 0000529/04 | Bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Hýskov č.j. 447/2004 | Souhlas s navrhovaným stavem, pouze připomínka k umístění čerpací stanice (soukromý pozemek) | Připomínka akceptována - ČS přemístěna. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Chyňava č.j. 174/2004 | Chyňava vodovod - požadavek na zahrnutí plánovaných záměrů obce dle územního plánu a s tím spojené nutné posílení vodního zdroje z vodovodu Hýskov | Požadavek na případné nutné posílení vodního zdroje (v případě naplnění předpokládaného rozvoje obce) byl zapracován do karty obce. |
|  |  | kanalizace požadavek na zahrnutí plánovaných záměrů obce dle územního plánu a s tím spojené nutné rozšíření kanalizační sítě pro novou výstavbu RD | Připomínka neakceptována - PRVK nemá za úkol řešit plánované rozvojové plochy obcí dle jejich ÚP |
|  |  | Lhotka u Berouna vodovod vodovod ve výstavbě, předpokládané uvedení do provozu ve 2. pololetí 2004 | Je obsaženo v kartě místní části. |
|  |  | kanalizace - bez připomínek | - |
|  |  | Libečov vodovod doplnění údajů o existenci kopané studny pro bývalý kravín, která by případně mohla být využita jako zdroj pro místní vodovod | Doplněno do karty místní části. |
|  |  | kanalizace popis dešťové kanalizace a nutnost jejího dobudování | PRVK neřeší dešťové kanalizační systémy. |
|  |  | Malé Přílepy vodovod - návrh na propojení s vodovodem v Chrustenicích | Tento záměr je od počátku obsažen v návrhu PRVK. |
|  |  | kanalizace popis dešťové kanalizace a nutnost jejího dobudování; požadavek na vybudování kanalizace a ČOV pro uvažovanou výstavbu satelitního sídliště dle ÚP obce. | PRVK neřeší dešťové kanalizační systémy ani uvažované plánované výstavby dle územních plánů obcí. |
|  |  | Podkozí vodovod i kanalizace- bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Karlštejn č.j. 327/04 | Bez připomínek, pouze drobné opravy v textové a grafické části. | Všechny opravy byly zapracovány. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Koněprusy ze dne 28.5.2004 | Bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Korno č.j. 4081 | Nesouhlas s navrhovaným řešením likvidace odp. vod (jímky s odvozem na ČOV) | Připomínka neakceptována - nízký počet obyvatel v obci (92), absence vhodného recipientu |
|  | Dopis OÚ Liteň zn. 296/2004 | Liteň - oprava charakteristiky obce | Údaje zapracovány. |
|  |  | vodovod oprava některých údajů o stávajícím stavu zásobení pitnou vodou | Všechny údaje zapracovány. |
|  |  | kanalizace drobné úpravy v grafické části navrhované kanalizace | Zapracováno do grafické části. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Loděnice zn. OU/4733/04 | Loděnice vodovod doplnění dostavby vodovodu a nutné úpravy ve vodojemu pro novou zástavbu | Připomínky zapracovány. |
|  |  | kanalizace upřesnění stávajícího stavu odkanalizování obce a možného výhledového řešení | Připomínky zapracovány. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis Správy vojenského bytového fondu Praha zn. 793/2004 | Mořina upřesnění stávajícího stavu zásobování pitnou vodou z vodovodu SVBF Praha. | Všechny údaje byly zapracovány. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Nižbor (bez datumu a označení) | Nižbor vodovod doplnění údajů o stávajícím vodovodním systému bývalého podniku ENIA CZ a.s., dokreslení stávajících rozvodů v obci | Údaje zapracovány. |
|  |  | kanalizace grafické dopřesnění tlakových sběračů v obci a přechodu kanalizace přes Berounku | Zapracováno do grafické části. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Nový Jáchymov zn. 0000538/04 | vodovod 1) úpravy v textové a grafické části stávajícího vodovodu | Opraveno |
|  |  | 2) požadavek na úpravu navrhovaného vodovodu s vlastním vodojemem | Požadavek akceptován |
|  |  | kanalizace nesouhlas s navrženým řešením (rekonstrukce ČOV SAVEA s.r.o. a dostavba kanalizace) | Připomínka akceptována - navržené řešení změněno na výstavbu nové oddílné kanalizační sítě s vlastní ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Skuhrov č.j. 224/04 | Skuhrov - bez připomínek | - |
|  |  | Drahlovice - bez připomínek | - |
|  |  | Hatě - bez připomínek | - |
|  |  | Hodyně - bez připomínek | - |
|  |  | Leč - bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Stašov č.j. 48/04 | Vodovod 1) požadavek na opravu grafické části stávajícího vodovodu | opraveno |
|  |  | 2) požadavek na doplnění plánované dostavby vodojemu | Akceptováno |
|  |  | Kanalizace nesouhlas s navrženým řešením (odkanalizování na ČOV Zdice) | Připomínka akceptována - navržené řešení změněno na vlastní ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Tetín zn. 2004/0000206 | Tetín - oprava údaje o objemu stávajícího vodojemu Koda - bez připomínek | opraveno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Tmaň ze dne 10.5.2004 | Připomínka že plán neobsahuje rozvoj obce v souvislosti s územním plánem obce | Připomínka neakceptována - PRVK nemá za úkol řešit plánované rozvojové plochy obcí dle jejich ÚP |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Vinařice ze dne 19.5.2004 | Nesouhlas s navrhovaným řešením likvidace odp. vod (jímky s odvozem na ČOV) | Připomínka neakceptována - nízký počet obyvatel v obci (86) |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Vráž č.j. 280/2004 | Připomínky k charakteristice obce - počet přechodných obyvatel v obci, umístění obce na rozvodí dvou recipientů. | Připomínky zapracovány. |
|  |  | Vodovody potřeba dostavby vodovodu do některých lokalit | Připomínka zapracována. |
|  |  | Kanalizace a ČOV nesouhlas s navrženým řešením (vlastní ČOV), požadují přepracovat na odvedení odp. vod na ČOV Beroun | Připomínka akceptována - navržené řešení změněno na odvedení odp. vod do Berouna |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Zadní Třebaň č.j. Do/16/2004 | bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis OÚ Zadní Třebaň č.j. Do/21/2004 | vodovod požadavek na zařazení varianty připojení Zadní Třebaně na skup.vodovod BKDZH (Jánská - Vysoký Újezd - Lužce - Mořina) | požadavek neakceptován - PRVK neumožňuje variantní řešení, navíc se u zmíněného vodovodu z V. Újezda jedná o neekonomický soukromý investiční záměr |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis MěÚ Zdice č.j. 1207/2004 AJ | Zdice 1) upozornění na nesoulad v grafické části stávajících vodovodních a kanalizačních řadů se skutečností | opraveno dle podkladů z VAKu Beroun a dle územního plánu obce |
|  |  | 2) požadavek na doplnění do návrhu řešení i zbývající části města (Na Hroudě) | Požadavek akceptován. |
|  |  | Černín upozornění na nesoulad v grafické části stávajících vodovodních řadů se skutečností | opraveno dle podkladů z VAKu Beroun a dle územního plánu obce |
|  |  | Knížkovice upozornění na nesoulad v grafické části stávajících vodovodních řadů se skutečností | opraveno dle podkladů z VAKu Beroun a dle územního plánu obce |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis MěÚ Beroun - odbor životního prostředí, zn.3382/2004/ŽP-VOD/Li | Hýskov - obec prý kdysi zažádala o vyjádření ke stavbě vlastní ČOV | S obcí projednáno, od té doby již došlo ke změně záměru, obec řeší odkanalizování na ČOV Beroun. |
|  |  | Králův Dvůr - Zahořany - údajně je již v této místní části kanalizace vybudována a je zažádáno o kolaudaci | Jedná se pouze o malou část kanalizace na okraji zástavby, v celé místní části zatím kanalizace chybí. |
|  |  | Svatý Jan pod Skalou - Sedlec - buduje se kanalizace pro plánovanou zástavbu | Jedná se pouze o místní kanalizační systém pro plánovanou zástavbu několika rodinných domů. |
|  |  | Svinaře - v části obce je lokální vodovod pro cca 20 obyvatel ve vlastnictví Bytového družstva | Připomínka zapracována. |
|  |  | Trubská - v obci probíhá dostavba vodovodu + úvaha o napojení obce na ČOV Beroun | Popis probíhající stavby vodovodu je obsažen v kartě obce, likvidace odp. vod je z důvodu nízkého počtu obyvatel v této obci navržena kombinací DČOV a bezodtokých jímek. |
|  |  | Vysoký Újezd - propojení vodovodů z Kozolup je již ve výstavbě | Je obsaženo v kartě obce. |
|  |  | Požadavek na doložení grafické části PRVK. | Akceptováno - graf. část byla následně doložena a projednána (viz. Záznam z jednání ze dne 9.6.2004). |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Záznam z jednání na MěÚ Beroun - odbor životního prostředí, ze dne 9.6.2004 | Bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis VaKu Beroun, a.s., zn.1473/04 | Broumy + Kublov - návrh na řešení společné ČOV | Návrh neakceptován - vzdálenost mezi obcemi, morfologie terénu neumožňujě gravitačně svést obě obce na jednu ČOV |
|  |  | Hudlice - návrh odvedení odpadních vod na ČOV Beroun | Návrh neakceptován - neekonomické (3,5 km výtlaku) |
|  |  | Chyňava - požadavek na výhledovém řešení přívodu pitné vody z obce Hýskov | Požadavek akceptován (v případě naplnění předpokládaného rozvoje obce) |
|  |  | Měňany - Tobolka - zrušení navrhované úpravny vody z důvodu zlepšení kvality vody ve zdroji | Připomínka akceptována - úpravna vody vyjmuta i RPI |
|  |  | Stašov - připomínka k navržené likvidaci odpadních vod, že obec připravuje výstavbu kanalizace s vlastní ČOV | Připomínka akceptována - navržené řešení již na žádost obce změněno na vlastní ČOV |
|  |  | Trubská - návrh na svedení odpadních vod na ČOV Beroun | Připomínka neakceptována - nízký počet obyvatel v obci (86) |
|  |  | Vráž - návrh na svedení odpadních vod na ČOV Beroun, nebo ČOV Loděnice | Připomínka akceptována - navržené řešení již na žádost obce změněno na odvedení odp. vod na ČOV Beroun |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Obec Bavoryně Dopis ze dne 2.7.2004 | Vodovod - požadavek na zapracování aktuálních informací o stávajícím stavu nedostatečné vydatnosti studní a nevyhovující kvalitě vody v nich | Informace zapracovány. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Beroun Dopis VaKu Beroun, a.s., ze dne 14.6.2004 | Nouzové zásobování okresu Beroun - požadavek na řešení nouzového zásobování užitkovou vodou pro případy úplného výpadku skupinového vodovodu BKDZH | Tuto problematiku řeší zpracovatel Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Stč. kraje - Hydroprojekt CZ a.s. |

# Obec s rozšířenou působností Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Bořanovice, vyjádření fa Josef Červenka ze dne 23.6.2004 Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Vodovod – provozovatelem je fa Josef Červenka Kanalizace – spotřeba vody v roce 2003 Bez připomínek | Připomínka akceptována Vzato na vědomí ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Brandýs nad Labem – Stará Boleslav – vyjádření STAVOKOMPLET s.r.o., dopis ze dne 2.7.2004 | Vodovody – upřesnění délky vodovodních řadů Kanalizace- upřesnění délky, materiálu a stavu kanalizačních stok | Připomínka akceptována Připomínky akceptovány |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Brázdim - Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Čelákovice – vyjádření VaK Mladá Boleslav, čj. 2812/VN/2004 ze dne 2.6.2004 Císařská Kuchyně, Sedlčánky Záluží | Zvýraznit nutnost výstavby vodojemu Materiál kanalizace (není litina) Povolení o vypouštění ČOV (ČOV nebude splňovat nařízení vlády č.61/2003 Sb.) Probíhá výstavba kanalizace (bylo uvedeno v návrhu) Navrhuje se propojení vodovodu z Čelákovic | Je uvedeno v popisu Připomínka akceptována Připomínka akceptována Připomínka akceptována Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Dobročovice - Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Dřevčice - Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Hlavenec, dopis ze dne 31.5.2004 | Obec neplánuje zásobování pitnou vodou | Možnost budoucího napojení na vodovod pro veřejnou potřebu ponechána |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Horoušany, Horoušánky– vyjádření VaK Mladá Boleslav, čj. 2812/VN/2004 ze dne 2.6.2004 | Bez připomínek (pouze vodovod) | ------------ |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Hovorčovice – vyjádření VKM čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Vodovody – čs Kojetice je mimo provoz | Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Husinec – vyjádření VKM čj. 5536/04 ze dne 19.7.04 | Nouzové zásobování – proč ze vzdáleného zdroje Lhotka? | Stanoveno výpočtem HDP |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Jenštejn, dopis ze dne 10.6.2004 Místní část Dehtárny Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Bez připomínek Bez připomínek | -------------- ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Město Klecany, dopis čj. 432/2004 ze dne 30.6. 2004 Klecánky, Drasty Klecany, Drasty, Klecánky – vyjádření VKM čj. 5536/04 ze dne 19.7.04 | Bez připomínek Nouzové zásobování – proč ze vzdáleného zdroje Lhotka? | -------------- Stanoveno výpočtem HDP |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Klíčany, dopis ze dne 19.5.2004 | Bez připomínek | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Kostelní Hlavno, dopis ze dne 20.5.2004 | Bez připomínek | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Květnice – vyjádření VHS Vrchlice – Maleč, čj. 2222/04/V ze dne 23.6.2004 | Vodovod v provozu od 03/2003 | Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Lhota, dopis ze dne 24.5.2004 | Bez připomínek | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Líbeznice, dopis čj. 534/04 ze dne 28.5.2004 | Upřesnění zásobování vodou a kanalizace (délky) | Připomínky akceptovány |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Máslovice, dopis ze dne 15.6.2004 | Vodovod – upřesnění zásobování Kanalizace –obec má variantní řešení (ČOV Máslovice, centrální ČOV ve Vodochodech) | Připomínka akceptována Připomínka neakceptována – v PRVKUK není variantní řešení |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Mochov, dopis čj. 275/04 ze dne 11.6.2004 Mochov– vyjádření VaK Mladá Boleslav, čj. 2812/VN/2004 ze dne 2.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek | ------------ ------------ |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Mratín, dopis ze dne 28.5.2004 | Upřesnění délek vodovodů, kanalizací | Připomínky akceptovány |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Nehvizdy, Nehvízdky – vyjádření VaK Zápy ze dne 25.6.2004 | Doplnění údajů o vodovodu, kanalizaci a ČOV | Doplněno do popisu obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Nosálov– vyjádření VaK Mladá Boleslav, čj. 2812/VN/2004 ze dne 2.6.2004 Libovice | Upřesnění materiálu vodovodní sítě Rekonstrukce vodovodních řadů (nebyly budovány jako vodovod pro veřejnou potřebu) | Připomínka akceptována Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Odolena Voda-vyjádření VKM čj. 5536/04 ze dne 19.7.04 | Nouzové zásobování – proč ze vzdáleného zdroje Lhotka? | Stanoveno výpočtem HDP |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Podolanka - Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Přezletice - Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Radonice, dopis čj. 250/2004 ze dne 2.6.2004 Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Požární nádrž v obci není – pouze sedimentační nádrž. Obec je zásobena pitnou vodou z PVS (obec požaduje do textu) Bez připomínek | Připomínka akceptována Připomínka neakceptována -pro potřeby PRVKUK je PVS vedena pod Středočeskou vodárenskou soustavou ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Sedlec, dopis čj. OU/110/2004 ze dne 25.7.2004 | Byl zrušen rybníček v obci. 1,7 km vodovodu nahrazeno 2,3 km vodovodu, vodovod v celé obci. Odvedení a čištění odpadních vod – vymazání textu návrhu. | Připomínka akceptována. Připomínka akceptována. Text ponechán. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Sluhy - Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Sudovo Hlavno, dopis ze dne 25.5.2004 | Bez připomínek | ---------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Šestajovice, dopis čj. 0409/2004 ze dne 15.6. 2004 Šestajovice – vyjádření VaK Zápy ze dne 25.6.2004 | Zásobování pitnou vodou pouze z PVS Délka vodovodních a kanalizačních řadů Doplnění údajů o vodovodu, kanalizaci a ČOV | Akceptováno Akceptováno Doplněno do popisu obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Škvorec, vyjádření VHS Vrchlice – Maleč, čj. 2222/04/V ze dne 23.6.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Úvaly– vyjádření VaK Mladá Boleslav, čj. 2812/VN/2004 ze dne 2.6.2004 | Bez připomínek | ------------ |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Veleń, Mírovice - Vyjádření PVK a.s. čj. PVK 14708/OTPČ/4906/04 ze dne 27.7.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Veliká Ves, dopis ze dne 26.5.2004 | Nesouhlas s navrženým řešením (jímky a mikročistírny) | Připomínka akceptována – navržené řešení změněno na kanalizaci a ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Zápy, dopis čj. 224/2004 ze dne 16.7.2004 | Bez připomínek | ------------ |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Zdiby, Brmky, Veltěž, Přemyšlení - vyjádření VKM čj. 5536/04 ze dne 19.7.04 | Nouzové zásobování – proč ze vzdáleného zdroje Lhotka? Vodovody – nový propopojovací řad DN 200 z Dolních Chaber | Stanoveno výpočtem HDP Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem Obec Zlonín, dopis čj. 19/5/2004 ze dne 19.5.2004 | Nesouhlas s navrženým řešením (jímky a mikročistírny) | Připomínka akceptována – navržené řešení změněno na kanalizaci a ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností – Brandýs nad Labem VaK Mladá Boleslav, čj. 2812/VN/2004 ze dne 2.6.2004 | Nesouhlas s navrhováním materiálů vodovodních a kanalizačních řadů | Je nutné pro výpočty v PRVKUK |

# Obec s rozšířenou působností Čáslav

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Třebešice dopis zn. 119/04 (31.5.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Vrdy dopis (28.5.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Město Čáslav dopis zn. OH/2204/04 (8.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Zbýšov dopis zn. 223/2004 (11.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Vlačice dopis (15.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Žáky dopis (26.5.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Žleby dopis zn. 133/2004 (21.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Horušice dopis 145/04 | obec má zpracovanou jinou koncepci zásobení pitnou vodou, připomínka ke svozové ČOV | připomínka zapracována ohledně svozové ČOV, ohledně zásobení pitnou vodou zamítnuta |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Horka I dopis 231/2004 | obec má zpracovanou jinou koncepci zásobení pitnou vodou | připomínka zamítnuta |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Potěhy dopis 25.5.2004 | změna projektu odkanalizování na tlakovou kanalizaci typu Presscan | připomínka nezapracována zažádáno o podklady |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Vlkaneč Dopis 8.7 | Dobudování kanalizace a ČS Kozohlody – dobudovat kanal. Přibyslavice – pozn. ČOV | zapracováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Vinaře Dopis 9.7 | Obec chce postavit kanalizaci a připojit se do Vrd na ČOV | Zamítnuto Zapracováno, dopsáno do textu s tím, že je to návrh obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Chotusice Dopis 27.7 | Situace vodovodu informace | zapracováno Zakresleno Opraven text |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Bratčice | Chtejí PRESSKAN, pošlou projekt | Nezapracováno, čeká se na projekt |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Starkoč | Nemá připomínky |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Čáslav Obec Potěhy dopis 30.srpna2004 | Obec se ujišťuje, zda bylo zapracována jejich předchozí připomínka | Odpovězeno dopisem, že projekt dosud nebyl naší firmě doručen |

# Obec s rozšířenou působností Černošice

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Holubice Dopis ze dne 29.4.2004 | Holubice Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Kozinec Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Štěchovice Dopis č.416/2004 ze dne 3.5.2004 | Štěchovice Vodovod – požadavek propojení vodovodu Štěchovice a vodovodu Masečín Kanalizace – bez připomínek Masečín Vodovod – požadavek propojení vodovodu Štěchovice a vodovodu Masečín Kanalizace – bez připomínek Třebenice Vodovod i kanalizace: Bez připomínek | Vodovod – připomínka zahrnuta do PRVKUCu Vodovod – připomínka zahrnuta do PRVKUCu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Únětice Dopis č.63/04 ze dne 3.5.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – stáv.kanalizace oddílná, odvádění dešť.vod, Přivádění odp.vod ze Statenic | Kanalizace - připomínky zahrnuty do PRVKUCu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Svrkyně Dopis ze dne 3.5.2004 | Svrkyně Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Hole Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Úholičky Dopis č.375/2004 ze dne 3.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Dolní Břežany Dopis č.1810/04 ze dne 3.5.2004 | Dolní Břežany Vodovod – nutno rozšířit síť ve stáv.zástavbě Kanalizace - odvádění dešť.vod Jarov Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Lhota Vodovod – bez připomínek Kanalizace – výstavba kanal. a ČOV byla realizována Zálepy Vodovod a kanalizace Požadavek napojení na Ohrobec | Vodovod – připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Kanalizace – připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Kanalizace – připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Vodovod – vzhledem k velikosti obce výstavba vodovodu investič.náročná, ponecháváme individuál.zásobování Kanalizace - vzhledem k velikosti obce výstavba kanalizace investič.náročná, ponecháváme návrh jímek na vyvážení |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Drahelčice Dopis č.155/04 ze dne 4.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Buš Dopis ze dne 6.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Čisovice Dopis č.297/2004 ze dne 7.5.2004 | Čisovice Vodovod - výstavba vodovodu byla částečně realizována, nepředpokládá se výstavba VDJ Kanalizace – bez připomínek Bojov Vodovod - bez připomínek Kanalizace - požadavek napojení na Čisovice | Vodovod - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu, výstavba VDJ po r.2015 Kanalizace - vzhledem k velikosti a rozložení (délka cca 2,5km) obce výstavba kanalizace investič.náročná, ponecháváme návrh MČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Pohoří Dopis č.3762/2004 ze dne 3.5.2004 | Pohoří Vodovod a kanalizace – byla zahájena výstavba Chotouň Vodovod a kanalizace – byla zahájena výstavba Skalsko Vodovod a kanalizace – byla zahájena výstavba | Vodovod a kanalizace – připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Vodovod a kanalizace – připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Vodovod a kanalizace – připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Kněžěves Dopis č.348/04 ze dne 10.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Červený Újezd Dopis č.254/04 ze dne 10.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Měchenice Dopis ze dne 13.5.2004 | Vodovod – požadavek nového vodojemu Kanalizace - bez připomínek | Vodovod – s připomínkou souhlasíme, bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Chýně Dopis č.69/04/Fi ze dne 18.5.2004 | Vodovod – požadavek napojení na pražský vodovod Kanalizace – rozšíření ČOV na 4000 EO | Vodovod – napojení na pražs.vodovod investič. náročné, obec zásobována vyhovujícím způsobem z Hostivic a systému KSKM Kanalizace - v plánovaném období se předpokládá zvýšení počtu obyvatel na 1800, stáv.ČOV je kapacitně dostačující |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Roblín Dopis č.188/04/1V ze dne 17.5.2004 | Roblín Vodovod - bez připomínek Kanalizace – nesouhlasné stanovisko Kuchařík Vodovod - bez připomínek Kanalizace – nesouhlasné stanovisko | Kanalizace – s přihlédnutím na velikost a na to, že obec leží ve vnějším pásmu hygienické ochrany II.b stupně místního zdroje a na území CHKO Český kras a že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje se jedná o optimální řešení ( jímky na vyvážení ) Kanalizace – s přihlédnutím na velikost a na to, že obec leží ve vnějším pásmu hygienické ochrany II.b stupně místního zdroje a na území CHKO Český kras a že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje se jedná o optimální řešení ( jímky na vyvážení ) |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Velké Přílepy Dopis ze dne 25.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Jinočany Dopis č.258/04 ze dne 26.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Zbuzany Dopis č.77/04 ze dne 20.5.2004 | Vodovod - bez připomínek Kanalizace – upřesnění pro popis kanalizace | Kanalizace - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Jeneč Dopis č.376/2004 ze dne 26.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Ořech Dopis č.468/2004/H ze dne 26.5.2004 | Vodovod – požadavek doplnění VDJ a přívodu vody z DN 1200 Kopanina-Radotín Kanalizace - bez připomínek | Vodovod – s připomínkou souhlasíme, bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Všenory Dopis ze dne 21.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Aquaconsult spol.s r.o. Černošice Dopis J50 ze dne 24.5.2004 | Karlík Vodovod – připomínka ke kvalitě vody ve zdroji Karlík, aktualizace počtu obyvatel zásobovaných z vodovodu pro veřej.potřebu Kanalizace - bez připomínek | Vodovod - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Vodovody a kanalizace Beroun a.s. Dopis č.1570/04 ze dne 1.6.2004 | Chrášťany Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Jinočany Vodovod- bez připomínek Kanalizace – na ČOV Jinočany budou připojeny Zbuzany Nučice, Dobříč a Tachlovice Vodovod- bez připomínek Kanalizace – návrh společné ČOV pro Nučice, Dobříč a Tachlovice | Kanalizace – požadavek je v souladu s řešením PRVKUK Kanalizace – Nučice vyhovující odkanalizování, připojení dal.obcí bez rozšíření stáv.ČOV Nučice nelze řešení je v souladu s PRVKUC okr.Praha-západ a s vydaným ÚR pro stavbu kanalizace a ČOV Tachlovice ponecháváme náš návrh |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Úhonice Dopis č.317/2004/Va ze dne 8.6.2004 | Vodovod – požadavek zásobení obce pitnou vodou ze systému KSKM (vodovod Pavlov-Červený Újezd-Ptice) Kanalizace - bez připomínek | Vodovod – s připomínkou souhlasíme, bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Václav Vonásek - BRAVOS Dopis ze dne 4.6.2004 | Libeř Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Libeň Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Město Černošice – odbor správy vodovodů a kanalizací Dopis ze dne 7.6.2004 | Černošice Vodovod - bez připomínek Kanalizace – upřesnění délky stávající i navrhované kanalizace | Kanalizace - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Vestec Dopis č.04/0000680 ze dne 3.6.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Městský úřad Jílové u Prahy Dopis č.676/2004/OITZM ze dne 10.6.2004 | Jílové u Prahy Vodovod –doplnění rekonstrukce vodovod.řadů Kanalizace – stáv.kanalizace je oddílná Borek Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Kabáty Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Luka pod Medníkem Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Radlík Vodovod –doplnění rekonstrukce vodovod.řadů Studené Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Žampach Vodovod i kanalizace: Bez připomínek | Vodovod – požadavek je v souladu s řešením PRVKUK Kanalizace – připomínka bude doplněna do PRVKUKu Vodovod – požadavek je v souladu s řešením PRVKUK |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Ohrobec Dopis č.495/04/Zá ze dne 11.6.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Technické služby Průhonice s.r.o. Dopis č.19-Vá/04 ze dne 13.6.2004 | Průhonice Vodovod - bez připomínek Kanalizace – doplnění popisu ČOV Průhonice, aktualizace počtu obyvatel s bezodtokovými jímkami Rozkoš Vodovod i kanalizace: Bez připomínek | Kanalizace - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Vrané nad Vltavou Dopis č.803/2004 ze dne 16.6.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Horoměřice Dopis č.782/04 ze dne 16.6.2004 | Vodovod - bez připomínek Kanalizace – odvádění dešťových vod, požadavek rekonstrukce stáv.jednotné kanalizace | Kanalizace - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Hydria spol s.r.o. Roztoky Dopis č.02/19/362/Mu/04 ze dne 22.6.2004 | Vodovod - bez připomínek Kanalizace – doplnění popisu ČOV Roztoky, upřesnění délky, materiálu i profilů navrhované kanalizace a stáv. i navrh.ČS | Kanalizace - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Petrov Dopis ze dne 22.6.2004 | Petrov Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Bohuliby Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Vodárny Kladno-Mělník,a.s. Dopis č.4623/04 ze dne 21.6.2004 | Cervený Újezd, Holubice, Kozinec, Jeneč, Libčice nad Vltavou, Ptice, Tursko Vodovody – požadavek provozovatele o zaslání karet obcí: Číčovice, Hostivice, Chýně, Středokluky, Úhonice Ostatní bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Zvole Dopis č.248/455/04-T ze dne 21.6.2004 | Zvole Vodovod – obec zásobována z Posázavs.skupin.vodovodu, nikoliv z vodovodu VOVEVRA návrh nového VDJ.Zvole 2x1000 m3 Kanalizace – kapacita ČOV Zvole 2000 EO | Vodovod – vodovod VOVEVRA je odbočkou Posázavs.skupin.vodovodu a přes Zvoli přivádí vodu do Vraného n.Vlt. Připomínka o objemu VDJ Zvole bude zahrnuty do PRVKUKu Kanalizace - připomínka bude zahrnuty do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Aquacon a.s. Benešov Dopis č.98/D/2004/Z ze dne 25.6.2004 | Psáry Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Dolní Jirčany Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Třebotov Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Okrouhlo Dopis ze dne 28.6.2004 | Okrouhlo Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Zahořany Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Městský úřad Hostivice Dopis č.2495/04 ze dne 28.6.2004 | Hostivice Vodovod – prameniště Hostivice je mimo provoz Kanalizace – město projektově připravuje rozšíření ČOV Břve Vodovod i kanalizace: Bez připomínek | Vodovod - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Kanalizace – zapracováno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Vodohospodářská společnost Benešov spol.s r.o. Dopis ze dne 30.6.2004 | Davle, Sázava, Sloup, Hvozdnice, Černolice, Petrov, Bohuliby, Kamenný Přívoz, Kamenný Újezdec, Jíloviště, Ořech, Řevnice, Trnová, Vestec, Zbuzany, Zvole Vodovod i kanalizace: Bez připomínek Jílové u Prahy, Žampach, Studené, Radlík, Borek, Luka pod Medníkem Vodovod – oprava kapacity vodojemů Na Pepři Kanalizace – bez připomínek Řitka Vodovod – realizován nový vrt Ř3, příprava výstavby vodojemu a rozšíření úpravny vody Kanalizace – bez připomínek | Vodovod - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Vodovod - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Městský úřad Libčice n.Vlt. Dopis č.1791/04 ze dne 29.6.2004 | Vodovod – vdj.Letky mimo provoz Kanalizace – na kanal.síť napojeno 80 % obyv. | Vodovod - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Kanalizace - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Tondach Česká republika s.r.o. Dopis ze dne 7.7.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Třebotov Dopis č.431/04-T ze dne 21.6.2004 | Třebotov Vodovod – obec projektově připravuje úpravnu vody, připojení na Poberounský vodovod pouze jako nouzové řešení Kanalizace – vyčištěné OV vypouštěny do potoka Švarcava, přepojení místních ČOV Solopysky Vodovod i kanalizace: Bez připomínek | Vodovod - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Kanalizace - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Tursko Dopis ze dne 13.7.2004 | Vodovod - bez připomínek Kanalizace – oprava popisu ČOV Tursko, studie rekonstrukce ČOV Tursko | Kanalizace - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Městský úřad Roztoky Dopis ze dne 9.7.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Průhonice Dopis č.2004/0401804 ze dne 12.7.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Aquaconsult spol. s.r.o. Černošice Dopis ze dne 16.7.2004 | Všenory Vodovod – využití vody z řeky Berounky Kanalizace – délka stáv.kanalizace 11,212 km, napojeno 70 % trv.bydl.obyv. Vrané nad Vltavou Vodovod – Aquaconsult neprovozuje Kanalizace – rekonstrukce ČOV Vrané v r.2002 Kosoř Vodovod - délka stáv.vodovodu 6,998 km, napojeno 80 % trv.bydl.obyv. Kanalizace –napojeno 30 % trv.bydl.obyv. Lety Vodovod – využív.vrt LK2, délka stáv.vodovodu 8,007 km, napojeno 90 % trv.bydl.obyv., ATS Lety Kanalizace – délka stáv.kanalizace 8,435 km, napojeno 87 % trv.bydl.obyv. Karlík Vodovod – využív.vrt LK2 Kanalizace – bez připomínek Dobřichovice Vodovod – využív.vrt LK2, vdj.Karlík 2x150 m3, vdj.Dobřichovice za spotřebištěm, napojeno 80 % trv.bydl.obyv. Kanalizace – délka stáv.kanalizace 17,305 km, popis ČOV Dobřichovice | Vodovod – v souladu s požadavkem obce ponecháno naše řešení Kanalizace - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu Kanalizace - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu Vodovod - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu Kanalizace - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Vodovod - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu Kanalizace - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Vodovod - připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu Vodovod - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu Kanalizace - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Vodárny Kladno-Mělník,a.s. Dopis č.5885/04 ze dne 22.7.2004 | Číčovice, Hostivice, Chýně, Středokluky, Úhonice Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Městský úřad Jílové u Prahy Dopis č.402/2004/KH ze dne 15.3.2004 adresovaný Ministerstvu zemědělství ČR, odb.vodovodů a kanalizací | Libeř, Libeň, Ohrobec, Zvole, Březová - -Oleško, Vrané nad Vltavou: Vodovod – skupin.vodovod VOVEVRA, obchvat Hodkovice-Zvole | Vodovod – realizace obchvatu Hodkovice-Zvole po r.2015 |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Ing.Jan Topol-TopolWater Dopis ze dne 8.7.2004 | Ořech, Okrouhlo: Kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Černošice Obecní úřad Davle Dopis ze dne 8.7.2004 | Davle, Sázava, Sloup Vodovod – bez připomínek Kanalizace – požadavek změny kanalizačního systému na tlakový | Kanalizace - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu |

# Obec s rozšířenou působností Český Brod

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Obecní úřad Tuklaty ze dne 10.5.2004 | Charakteristika obce: Tuklaty a Tlustovousy – obec předpokládá rozsáhlou výstavbu rodinných domů Vodovod: Tuklaty a Tlustovousy - v obou obcích je již vybudován vodovod Kanalizace: Tuklaty – S ohledem na další rozvoj obce se předpokládá dostavba stávající kanalizační sítě. Tlustovousy - S ohledem na další rozvoj obce se předpokládá zkapacitnění stávající ČOV. | Charakteristika obce: Tuklaty a Tlustovousy – do roku 2015 nepředpokládáme významný nárůst počtu obyvatel Vodovod: Tuklaty a Tlustovousy – bude zahrnuto do PRVKUKu Kanalizace: Tuklaty – Do roku 2015 se nepředpokládá významný nárůst počtu obyvatel, proto nebude nutná dostavba kanalizační sítě. Tlustovousy - Do roku 2015 se nepředpokládá významný nárůst počtu obyvatel, proto nebude nutné zkapacitnění stávající ČOV. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Obecní úřad Přistoupim dopis zn. Vá ze dne 10.5.2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Obecní úřad Masojedy ze dne 12.5.2004 | Vodovod: Bez připomínek Kanalizace: Obec plánuje vybudování podtlakové kanalizace a dále převod odpadních vod na ČOV v obci Přišimasy | Vodovod: Kanalizace: S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci. |

|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Obecní úřad Přišimasy dopis zn. 182/04 ze dne 10.5.2004 | Vodovod: Bez připomínek Kanalizace: Odvedení a čištění odpadních vod by mělo být řešeno kanalizačním systémem Svazku obcí Pod Klepcem. Členové : Tuklaty – Tlustovousy, Břežany II, Rostoklaty – Nová Ves, Tismice – Límuzy, Mrzky, Masojedy, Přišimasy, Hradešín. | Kanalizace: S ekonomického hlediska není toto řešení vhodné. Tuklaty – Obec má vybudovanou kanalizační síť a odpadní vody jsou dopravovány do kanalizace místní části Tlustovousy a dále k likvidaci na ČOV Tlustovousy Tlustovousy – Místní část má vybudovanou kanalizační síť a vlastní ČOV. Břežany II – Obec má ve výstavbě kanalizační síť a vlastní ČOV. Rostoklaty – Z ekonomického hlediska je výhodnější vybudovat kanalizaci a samostatnou ČOV Nová Ves – S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci. Tismice – Z ekonomického hlediska je výhodnější vybudovat kanalizaci a odpadní vody dopravovat do kanalizační sítě města Český Brod a dále k likvidaci na ČOV Český Brod Límuzy – S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mrzky – S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci. Masojedy – S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci. |
|  |  |  | Přišimasy – Z ekonomického hlediska je výhodnější vybudovat kanalizaci a samostatnou ČOV. Hradešín – Z ekonomického hlediska je výhodnější vybudovat kanalizaci a odpadní vody dopravovat do kanalizační sítě obce Přišimasy a dále k likvidaci na ČOV Přišimasy |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Obecní úřad Přehvozdí ze dne 21.5.2004 | Vodovod: Bez připomínek Kanalizace: Obec plánuje vybudování tlakové kanalizace a místní ČOV. | Kanalizace: S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci a ČOV. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Obecní úřad Tuchoraz dopis zn. 134/2004 ze dne 24.5.2004 | Vodovod: obec bude napojena na výtlačný řad z ÚV Zahrady pro Č. Brod a voda se bude míchat s vodou z místního zdroje. Kanalizace: Odpadní vody z obce se zatím nebudou přečerpávat do kanal. sítě Českého Brodu | Vodovod: Bude zahrnuto do PRVKUKu. Kanalizace: Přečerpávání odpadních vod do Českáho Brodu se uvažuje k výhledovému roku |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Obecní úřad Rostoklaty dopis zn. 226/2004 ze dne 7.6.2004 | Charakteristika obce: obec předpokládá výstavbu rodinných domů 60 RD. Vodovod: Rostoklaty, Nová Ves II - v obou obcích se již buduje vodovod | Charakteristika obce: - do roku 2015 nepředpokládáme významný nárůst počtu obyvatel Vodovod: Rostoklaty, Nová Ves II - bude zahrnuto do PRVKUKu |
|  |  | Kanalizace: Rostoklaty, Nová Ves II - Zpracovávání studie systému kanalizace v rámci Svazku – Sdružení obcí Pod Klepcem | Kanalizace: Rostoklaty : Z ekonomického hlediska je výhodnější vybudovat kanalizaci a samostatnou ČOV Nová Ves II : S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Vodovody akanalizace Nymburk, a.s. Provozovatel vodovodu Kounice a Poříčany dopis zn. 2054 ze dne 17.5.2004 | Vodovod: Vodovod: Kounice - připravuje se PD na rozšíření vodovodu do zbylé části obce. Poříčany – voda do města bude přivedena přes ATS, nikoliv gravitačně | Vodovod: Vodovod: Kounice - bude zahrnuto do PRVKUKu Poříčany - bude zahrnuto do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. Provozovatel vodovodu a kanalizace Kounice dopis zn. 2420 ze dne 9.6.2004 | Vodovod: Kounice – uvažují s propojením vodovodu Poříčany a Kounice Kanalizace: Bez připomínek | Vodovod: Kounice – bude zahrnuto do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Český Brod Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. Provozovatel kanalizace Tuklaty dopis zn. 2082/04/2/V ze dne 8.6.2004 | Kanalizace: Tlustovousy - S ohledem na další rozvoj obce se předpokládá zkapacitnění stávající ČOV | Kanalizace: Tlustovousy - Do roku 2015 se nepředpokládá významný nárůst počtu obyvatel, proto nebude nutné zkapacitnění stávající ČOV. |

# Obec s rozšířenou působností Dobříš

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Čím dopis ze dne 29.6.2004, 3606 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Borotice dopis ze dne 30.7.2004, 4144 | Vodovod bez připomínek Dražetice, Hubenov, Čelina Kanalizace – návrh řešit čištění OV domovními čistírnami | Dražetice, Hubenov, Čelina Kanalizace – návrh zamítnut z důvodu zásobování pitnou vodou z místních podzemních zdrojů |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Drevníky dopis ze dne 14.7.2004, 3923 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Chotilsko dopis ze dne 3.8.2004, 4182 | Sejcká Lhota Vodovod požadavek na zmínění nového vdj. (zdokumentováno v ÚP) Kanalizace bez připomínek | Sejcká Lhota Vodovod - bez bližších informací, neakceptováno - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Korkyně dopis ze dne 20.7.2004, 3938 | Vodovod bez připomínek, oprava údajů o stávajícím stavu, doplněna technologie ÚV, v budoucnu nadále využívání stávajícího zdroje Kanalizace bez připomínek | Vodovod – opraveno - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Malá Hraštice dopis ze dne 19.7.2004, 3944 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Nové Dvory dopis ze dne 30.6.2004, 3626 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Obořiště dopis ze dne 7.7.2004, 3720 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Stará Huť dopis ze dne 1.7.2004, 3659 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Velká Lečice dopis ze dne 25.6.2004, 3548 | Vodovod – doplnění nouzového zásobování Kanalizace bez připomínek | Vodovod – doplněno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Rosovice dopis ze dne 3.8.2004, 4178 | Vodovod bez připomínek Kanalizace – připomínky obce ke stávajícímu stavu | Kanalizace – opravy provedeny do karty obce a databáze |
|  | Obec s rozšířenou působností - Dobříš Obecní úřad Županovice dopis ze dne 28.7.2004, 4108 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Daleké Dušníky Vodovod – oprava popisu, návrh na výměnu přívodního řadu VDJ Háje – Dubenec a přívodního řadu VDJ Chlum – Druhlice-Libice, návrh na rozšíření VDJ Chlum Kanalizace - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného kalu | Vodovod – připomínky akceptovány Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na kapacitu ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Druhlice Vodovod - ##### Kanalizace bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Něčín Vodovod - oprava popisu, návrh na výměnu přívodního řadu VDJ Háje – Dubenec a přívodního řadu VDJ Chlum – Druhlice-Libice, návrh na rozšíření VDJ Chlum Kanalizace - upřesnění údajů u stávajícího stavu kanalizace a ČOV | Vodovod – opraveno, doplněno Kanalizace – opravy provedeny do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Žebrák, Lipiny, Skalice, Bělohrad Vodovod - oprava popisu, návrh na výměnu přívodního řadu VDJ Háje – Dubenec a přívodního řadu VDJ Chlum – Druhlice-Libice, návrh na rozšíření VDJ Chlum Kanalizace - návrh provozovatele na použití filtrů s pískovou náplní u domovních ČOV místo popílkových | Vodovod – opraveno, doplněno Kanalizace – v návrhu je uvedena i jiná varianta druhu filtrů |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Ouběnice, ostrov Vodovod - oprava popisu, návrh na výměnu přívodního řadu VDJ Háje – Dubenec a přívodního řadu VDJ Chlum – Druhlice-Libice, návrh na rozšíření VDJ Chlum Kanalizace - návrh provozovatele na použití filtrů s pískovou náplní u domovních ČOV místo popílkových | Vodovod – opraveno, doplněno Kanalizace – v návrhu je uvedena i jiná varianta druhu filtrů |

# Obec s rozšířenou působností Hořovice

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Březová dopis č.j. Bz/OÚ/44/2004 | Březová - bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Hořovice zn. 0088/04/TOD | Hořovice doplnění nových kanalizací | Údaje zapracovány |
|  |  | potřeba rekonstrukce vč jednání na VaK Beroun | v PRVK je navržena postupná rekonstrukce kanalizačních řadů, jednání na Vak Beroun proběhlo28.5.2004 - bylo požádáno o specifikaci rozsahu nutných rekonstrucí - provozovatel nemá představu - pokusí se specifikovat |
|  |  | kanalizace v okrajových lokalitách | Připomínka neakceptována - jedná se o novou zastavbu – v PRVK je uvedeno " souladu s územním plánem navrhujeme rozšíření kanalizační sítě pro plánovanou zástavbu" |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Hostomice zn. 2004 - 05 - 11 | Hostomice - požadavek na drobné úpravy v textu a v zákresech vodovodu | Údaje zapracovány |
|  |  | Bezdědice - požadavek na drobné úpravy v textu | Údaje zapracovány |
|  |  | Lštěň - požadavek na drobné úpravy v textu | Údaje zapracovány |
|  |  | Radouš - požadavek na drobné úpravy v textu | Údaje zapracovány |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Chaloupky zn. 285/04 | Chaloupky bez připomínek | - |
|  |  | výstavba kanalizace - získání dotace ze strany KÚ | bez komentáře |
|  |  | Neřežín - bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Jivina zn. 10/2004 | Jivina - bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Lážovice zn. 187/2004 | Lážovice - neslouhlas a navrženým řeěšení zásobováním vodou a odkanalizováním | Připomínka neakceptována - nízký počet obyvatel (60 trv.obyv.) |
|  |  | Nové Dvory - neslouhlas a navrženým řešení zásobováním vodou a odkanalizováním | Připomínka neakceptována - nízký počet obyvatel (15 trv.obyv.) |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Lochovice zn. 2004 - 05 - 17 | Lochovice - vlastní ČOV + drobné upřesnění tras kanalizace | Údaje zapracovány |
|  |  | Kočvary - bez připomínek | - |
|  |  | Netolice - bez připomínek | - |
|  |  | Obora - není zakreslen vodovod | vodovod je zakreslen dle DSP z roku 12/2001 |
|  |  | Obora - návrh kanalizace | Připomínka neakceptována - nízký počet obyvatel (90 trv.obyv.) |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Neumětely dopis z 20.5.2004 | Neumětely - bez připomínek - z důvodů že není možno poskytovat údaje dalšímu subjektu - nemohou se odborně vyjádřit | - |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Osek zn. 210/2004 | Osek - požadavek na upřesnění a doplnění vodovodní řadů | Údaje zapracovány |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Podluhy dopis z 12.5.2004 | Podluhy - požadavek na upřesnění a doplnění kanalizačních stok | Údaje zapracovány |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Praskolesy zn. 38/2004 | Praskolesy - bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Tlustice zn. 173/04 | Tlustice požadavek na drobné úpravy textu | Údaje zapracovány |
|  |  | požadavek na změnu trasy napojení na kanalizaci města Hořovice | Údaje zapracovány |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Újezd zn. 170/04 | Újezd - požadavek na zapracování variant řešení odkanalizování obce | Připomínka neakceptována - není možno navrhovat |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Záluží zn. 149/04 | Záluží - požadavek na vlastní ČOV a využití stávající dešťové kanalizace pro odvádění splaškových vod | požadavek na vlastní ČOV akceptován, z vodohospodářského hlediska je navržena nová oddílná spalšková kanalizace - připomínka neakceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Žebrák dopis z 12.5.2004 | Žebrák - bez připomínek | - |
|  |  | Sedlec - bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Vyjádření MěÚ Hořovice - odbor životního prostředí, ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice VaK Beroun zn. 1473/04 - | Jivina - svedení spalškových vod na ČOV Komárov | Připomínka neakceptována - jedná se neekonomické řešení. ČOV Komárov je v majetku soukromého subjektu |
|  |  | Komárov - po vyřešení vlastnických vztahů (převedení na VaK Beroun) - rekonstrukce ČOV | Údaje zapracovány |
|  |  | Lhotka - rekonstrukce vodovodních řadů a napojení vodovodu na BKDZH ( malá vydatnost zdrojů) | Údaje zapracovány |
|  |  | Žebrák - požadavek na odkanalizování průmaslové zóny za dálnicí | Připomínka neakceptována - jedná se o soukromé podnikatelské sujekty |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Vyjádření zn. 2004 - 05 - 11 - společné s městem Hostomice - HVaK Hostomice s.r.o. | viz město Hostomice a jeho místní části | viz město Hostomice a jeho místní části |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Vyjádření zn. 11/04/600/Sv - Buzuluk a.s. | ČOV Komárov - požadavek na drobné úpravy textu | Údaje zapracovány |
|  |  | ČOV Komárov - požadavek na vysvětlení varianty výstavby nové ČOV | Údaje zapracovány |
|  |  | ČOV Komárov - požadavek na vysvětlení rekonstrukce přívodní stoky | Údaje zapracovány |
|  |  | ČOV Komárov - požadavek na zapracování v součastné době řešených vlastnických vztahů ČOV a její následné rekonstrukce | Připomínka neakceptována – v součastné době je ČOV v majetku Buzuluk a.s. - převod vlastnických práv na VaK Beroun je v součastné době v jednání |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Libomyšl dopis z 18.6.2004 | Požadavek na společnou ČOV s Lochovicemi a výstavba tlakové kanalizace | Připomínka neakceptována - jedná se neekonomické řešení. Libomyšl leží výškové níže než Lochovice |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Chlustina zn. 1/2004 | vodovod je stále ve vlastnictví obce | v dotazníku obec uvedla vlastníka VaK. Beroun - opraveno |
|  |  | požadavek na detailnější řešení kanalizace a ČOV vč. zákresu | dle dohody nejsou prováděny zákresy v obci s méně než 500 obyvatel |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Cerhovice Dopis z 28.6.2004 | posoudit vydatnost zdrojů pro napojení Drozdova | droje jsou vyhovující pro odsouhlasený výhled obyvatel v roce 2015 |
|  |  | požadavekk na vlastní ČOV | požadavek na vlastní ČOV akceptován |
|  | Obec s rozšířenou působností – Hořovice Obec Komárov zn. Výst. 184/07/04 | požadavek na drobné úpravy v textu | Údaje zapracovány |
|  |  | nebude se rekonststruovat přívodní stoka v areálu zovodu Buzuluk a..s | opraveno v textu - součastně je tato část stoky v majetku Buzuluk a.s. |
|  |  | kapacita stávající ČOV - stávající kapacita vyhovuje | dle probíhajících jednání o převzetí ČOV do majetku Vak Beroun bylo VaKem zjištěno, že ČOV potřebuje důkladnou rekonstrukci - požadavek neakceptován |

# Obec s rozšířenou působností Kladno

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Vodárny Kladno – Mělník, Akciová společnost | Vodovod – upřesňující připomínky ke kubatuře a k využití vodojemů, upozornění na dokončení výstavby přivaděče DN 300 pro Veltrusy a Nelahozeves Kanalizace – bez připomínek | Připomínky přijaty a zapracovány do veškeré dokumentace |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Brandýsek Dopis zn.489/2004, 29.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – změny tras | Nové trasy zakresleny do situace |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Braškov Dopis zn. 256/04, 17.5.2004 | Vodovod – souhlasí s dokumentací, upozornění na problémový přívodní řad Kanalizace – souhlas s dokumentací, upozornění na stáří řadů a na odkanalizování Toskánky | Rekonstrukce problémového vodovodního řadu uvedena do databáze PRVK, doplněno do technického popisu obce Zákres řadů Toskánky dokreslen a doplněn do karty a databáze |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Cvrčovice Dopis ze dne 15.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Doksy Dopis ze dne 27.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Hostouň Dopis ze dne 23.4.2004 | Obecně – počet obyvatel je 957 Vodovod – bez připomínek Kanalizace – zkušební provoz ČOV 02/2005 | Doplněno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Kačice Dopis ze dne 23.4.2004 | Upozorňuje se na změny ÚPNSÚ | Telefonicky projednáno 15.6.2004 (za obec starosta p. Zdeněk Šmíd, za zpracovatele ing. Šesták), potvrzena správnost textové části, obec dodala fotokopii situace z návrhu územního plánu, rozvojové oblasti upraveny v grafické části Programu rozvoje |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Kyšice Dopis zn. 38/04, 13.4.2004 | Obecně – upřesnění popisu obce Vodovod – obcí doplněn zákres vodovodních řadů Kanalizace – doplněna karta a zákres, informace o návrhu na novou výstavbu v ulici Nová, upozornění na charakter provozu ČOV (trvalý provoz) | Popis obce upřesněn, doplněn zákres vodovodních i kanalizačních řadů |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Lány Dopis ze dne 12.5.2004 | S předloženým návrhem souhlasí |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Otvovice Dopis ze dne 26.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – v současné době zpracovává VKM projekt na přečerpání odpadních vod na ČOV Kralupy | Doplněno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Pchery Dopis ze dne 5.4.2004 | Nemají připomínky |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Svinařov Dopis ze dne 19.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – Obec plánuje jednotnou kanalizaci a ČOV společnou v obci Třebichovice i pro obec Hrdlív | V našem návrhu samostatná ČOV – plán obce popsán do karty obce jako II. varianta |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Třebichovice Dopis ze dne 23.4.2004 | Nemají připomínky |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Třebusice Dopis ze dne 21.5.2004 | Kanalizace – navrhují nahradit septiky a žumpy domovními čistírnami, kanalizaci upravit na jednotnou | Ponecháváme naše řešení – místo jedné centrální ČOV by se muselo budovat cca 200 domovních mikročistíren |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Tuchlovice Dopis ze dne 4.5.2004 | Bez výhrad |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Unhošť Dopis ze dne 20.4.2004 | Nemají připomínky |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Velké Přítočno Dopis ze dne 21.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – trvají na umístění společné ČOV v Dolanech (pro Dolany,Malé a Velké Přítočno) | Akceptováno a opraveno v kartě obce a v databázi |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Vinařice Dopis ze dne 5.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – počítají se stavbou ČOV ve Vinařicích, je třeba počítat s odkanalizováním částí Mayrau, Barré a Tuháň | Zakresleno,zapsáno do karty obce i do databáze |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kladno Obec Zájezd Dopis ze dne 7.4.2004 | Nemají připomínky |  |

# Obec s rozšířenou působností Kolín

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Červené Pečky dopis zn. Ko/05/2004 ze dne 6.5.2004 | Vodovod: bez připomínek Kanalizace: Dolany, Opatovice – Obec podporuje v těchto místních částech výstavbu domovních mikročistíren. | Kanalizace: Dolany, Opatovice-Vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není možné v místních částech budovat domovní mikročistírny. . |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Nová Ves I ze dne 5.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Polní Chrčice dopis zn. 180/04 ze dne 5.5.2004 | Vodovod: Polní Chrčice - dle návrhu Územního plánu napojení obce na sk. vodovod Kolín Kanalizace: - V obci nejsou výrobní zemědělské provozy firmy PROTECO ARCO, jen sídlo firmy - Dle návrhu Územního plánu vybudování kanalizace a ČOV. | Polní Chrčice - Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu nepředpokládáme do r.2015 napojení obce na sk. vodovod Kolín Kanalizace: - Připomínka týkající se upřesnění údajů firmy PROTECO ARCO bude zapracována do PRVKUKu - S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci a ČOV. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Břežany I ze dne 7.5.2004 | Vodovod: Břežany I, Nové Město, Chocenice, Zlaté Slunce – rozvody v obcích byly dokončeny. Kanalizace: Břežany I, Chocenice, - Obec uvažuje o vybudování podtlakové kanalizace | Vodovod: Břežany I, Nové Město, Chocenice, Zlaté Slunce – bude zapracováno do PRVKUKu. Kanalizace: Břežany I- Připomínka bude zapracována do PRVKUKu Chocenice- S ohledem na počet obyvatel není ekonomické budovat v obci kanalizaci. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Zalešany dopis zn. 317/2004 ze dne 17.5.2004 | Vodovod: Zalešany a Přebozy – požadavek na realizaci vodovodu Kanalizace: Zalešany – - Upřesnění stávajícího stavu odvádění odpadních vod - V obci se nenacházejí firmy autolakovna (přípravna), EKOPROGRES (výroba zemědělská výroba) Zalešany a Přebozy – Obec požaduje výstavbu domovních mikročistíren. | Vodovod: Zalešany a Přebozy - Vzhledem k nízkému počtu obyvatel a vyšším investičním nákladům na realizaci vodovodu nedoporučujeme z ekomického hlediska výstavbu vodovodu do r. 2015. Kanalizace: Zalešany - Připomínky budou zapracovány do PRVKUKu Zalešany a Přebozy - Vzhledem k tomu, že k zásobování pitnou vodou jsou využívány místní podzemní zdroje není možné budovat domovní mikročistírny. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Starý Kolín dopis zn. /140/04 ze dne 24.5.2004 | Vodovod: v r. 2004 bude zahájena rekonstrukce ÚV Starý Kolín (Bašta) Kanalizace: : bez připomínek | Vodovod: bude zapracováno do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Městský úřad Týnec nad Labem dopis zn. 1159/2004 ze dne 13.5.2004 | Vodovod: Lžovice a Vinařice - bez připomínek Týnec nad Labem – nutná rekonstrukce řadů Kanalizace: Týnec nad Labem – Ve městě bude vybudovaná jednotná kanalizace. Lžovice – Řešení otázky vybudování místní ČOV nebo převod odpadních vod do sítě města Týnec nad Labem. Vinařice – Město uvažuje v této místní části s výstavbou kanalizace a dále s převodem odpadních vod na ČOV v obci Záboří nad Labem | Vodovod: Týnec nad Labem - bude zapracováno do PRVKUKu Kanalizace: Týnec nad Labem – Připomínky budou zapracovány do PRVKUKu Lžovice – Z ekonomického hlediska je výhodnější převedení odpadních vod do sítě města Týnec nad Labem a následné čištění na městské ČOV. Vinařice – S ohledem na počet trvale bydlících obyvatel a vysoký počet osob s ČOP není ekonomické budovat v obci kanalizaci. Do roku 2015 není dle podkladů Krajského úřadu uvažováno s výrazným nárůstem počtu obyvatel |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Tři Dvory dopis zn. 113/04/Vo ze dne 13.5.2004 | Charakteristika obce: Doplnění údajů Vodovod i kanalizace: bez připomínek | Charakteristika obce: Připomínky budou zapracovány do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Svojšice dopis zn. 119/2004 ze dne 5.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Pňov-Předhradí dopis zn. 190/2004 ze dne 12.5.2004 | Připomínka k charaktristice obce | Bude v PRVKUKu opraveno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Skvrňov dopis zn. OÚ/43/2004 ze dne 18.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Lošany ze dne 13.5.2004 | Vodovod: mají studii na zásobení obce vodu z r. 2002 zpracovanou VODOSem Kolín Kanalizace: Řešení otázky vybudování místní ČOV nebo napojení všech objektů v obci na kanalizaci a následný převod odpadních vod do sítě obce Radovesnice I. | Vodovod: strudie bude zapracována do PRVKUKu s realizací po r. 2015 Kanalizace: Z ekonomického hlediska je výhodnější převedení odpadních vod do sítě obce Radovesnice I. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Kořenice ze dne 12.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek: |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Bečváry ze dne 10.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek: |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Krychnov dopis zn. 33/2004 ze dne 12.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek: |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Konárovice ze dne 13.5.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek: |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Chotutice dopis zn. ze dne 1.5.2004 | Vodovod: bez připomínek Kanalizace: Obec uvažuje s výstavbou tlakové kanalizace | Kanalizace: Pokud morfologie terénu nedovolí gravitační odkanalizování, bude navrženo tlakovou kanalizací. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Libodřice dopis zn. 17/2004 ze dne 7.6.2004 | Vodovod: bez připomínek Kanalizace: - Obec navrhuje napojení všech objektů v obci. - Obec navrhuje čištění odpadních vod na kořenové ČOV | Kanalizace: - Připomínka týkající se napojení všech objektů v obci bude zapracována do PRVKUKu - Pro obce této velikosti doporučujeme likvidaci odpadních vod na mechanicko – biologické čistírně odpadních vod. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Ratenice dopis zn. 157/2004 ze dne 8.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Polepy ze dne 29.7.2004 | Kanalizace: Požadavek na dřívější odkanalizování obce | Kanalizace: Vzhledem k velikosti obce je časový horizont odpovídající – připomínka zamítnuta |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Obecní úřad Krupá ze dne 16.7.2004 | Krupá Charakteristika: Oprava údajů Vodovod a kanalizace: bez připomínek | Krupá Charakteristika: Údaje byli opraveny |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín HYDROSERVIS, Drbohlav provozovatel vodovodu Starý Kolín ze dne 20.5.2004 | Vodovod: Starý Kolín - změna povoleného odběru v r.2002, v současné době připravena rekonstrukce ÚV | Vodovod: Starý Kolín – vše bude zapracováno do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín ZIPR, s.r.o. Kouřim provozovatel vodovodu Kouřim ze dne 17.5.2004 | Vodovod: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Pečecké služby, s.r.o. provozovatel vodovodu Pečky ze dne 1.5.2004 | Vodovod: Pečky – uvažovat o rekonstrukci vodního zdroje. Dobřichov, Ratenice – doporučují vodojemy a ATS Tatce – doporučují vodojem nebo ATS | Vodovod: Pečky – bude zahrnuto do PRVKUKu. Dobřichov, Ratenice – akumulace bude v novém VDJ Pečky, obce budou zásobeny gravitací z tohoto VDJ, jen nejvyšší část Dobřichova bude mít ATS. Tatce – obec bude zásobována gravitací z nového VDJ Pečky. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín Topol Water provozovatel kanalizace červené Pečky, Radovesnice II, Nová Ves I ze dne 16.8.2004 | Kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín František VEJSADA provozovatel vodovodu a kanalizace v Cerhenicích ze dne 11.6.2004 | Vodovod a kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kolín VODOS Kolín s.r.o provozovatel kanalizace ze dne 25.6..2004 | Kolín Charakteristika: Oprava údajů Kanalizace: - Oprava údajů v popisu stávajícího stavu - Řešení otázky převedení odpadních vod z místní části Hluboký Důl do kanalizační sítě města Kolín nebo obce Nebovidy - Řešení otázky převedení odpadních vod z obce Polepy do kanalizační sítě města Kolín nebo výstavba vlastní ČOV. - Doplnění popisu navrhovaného řešení Štítary Charakteristika: Oprava údajů Kanalizace: Bez připomínek Ratboř Kanalizace: Oprava údajů v popisu navrhovaného řešení Velim: Kanalizace: Oprava údajů v popisu stávajícího stavu Oprava a upřesnění údajů v popisu navrhovaného řešení | Kolín Charakteristika: Připomínka bude zapracována do PRVKUKu Kanalizace: - Připomínka bude zapracována do PRVKUKu - Z ekonomického hlediska je výhodnější převedení odpadních vod do sítě obce Radovesnice I. - Podle vyplněného dotazníku vyplněného pracovníkem OÚ Polepy obec uvažuje o vlastní ČOV - Připomínka bude zapracována do PRVKUKu Štítary Charakteristika: Připomínka bude zapracována do PRVKUKu Ratboř Kanalizace: Připomínka bude zapracována do PRVKUKu Velim: Kanalizace: Připomínky budou zapracovány do PRVKUKu |

# Obec s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kralupy nad Vltavou Obec Kozomín dopis ze dne 27.5. | Vodovod-bez připomínek Kanalizace-bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kralupy nad Vltavou Obec Olovnice dopis ze dne 31.5. | Vodovod-bez připomínek Kanalizace-chtějí společnou ČOV pro obce Olovnice, Neuměřice a Slatinu | - dopsáno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kralupy nad Vltavou Obec Postřižín dopis ze dne 27.4. | Vodovod-bez připomínek Kanalizace-pro 36 nových domů se staví nová tlaková kanalizace a malá ČOV | - dopsáno do karty obce a do databáze |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kralupy nad Vltavou Obec Vojkovice dopis ze dne 10.6. | Vodovod-bez připomínek Kanalizace-bez připomínek | - - |
|  | Obec Ledčice Dopis ze dne 2.6. | Vodovod – upřesnění roků kolaudace Kanalizace – nesouhlas s navrženým řešením, upozornění na zpracovávanou dokumentaci | - doplněno do karty obce |
|  | MěÚ Kralupy nad Vltavou, Dopis ze dne 30.6.2004 | Drobné připomínky k popisu obcí: Kralupy nad Vltavou – kanalizace – upozornění na chybějícího producenta odpadních vod Dolany – vodovod: upozornění na provozovatele vodovodu pro veřejnou potřebu v místní části Debrno Dřínov – v obci nejsou dva rybníky, ale rybník a požární nádrž Hostín u Vojkovic – kanalizace – upozornění na zpracovaný projekt Kozomín – kanalizace – uvedení dvou alternativ odkanalizování Ledčice – vodovod – upřesnění pásma hygienické ochrany vodního zdroje Kanalizace – upoornění na projekt Újezdec – upřesnění vodotečí | Popis v kartách obcí upraven podle upřesňujících připomínek |

# Obec s rozšířenou působností Kutná Hora

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Červené Janovice dopis zn. 519/04 (2.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Chabeřice dopis (9.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Petrovice I dopis zn. 324/04 (9.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Zbraslavice dopis (11.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Zbizuby dopis zn. 254/5/04 (9.6.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Uhlířské Janovice dopis (25.5.2004) | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Hlízov dopis OÚ 149/2002 (31.5.2004) | navrhovaný vodovod byl v roce 2003 dokončen | zapracováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Církvice dopis zn. 314/2004 (23.6.2004) | směna stávajícího stavu | zapracováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Podveky dopis zn. 189/2004 (25.5.2004) | nesouhlas s navrženým řešením ČOV až po roce 2015 | připomínka neakceptována – nízký počet obyvatel pro vybudovani COV v této místní části |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Paběnice dopis zn. 162/2004 (14.6.2004) | nesouhlas s navrženým řešením domovní mikroČOV | připomínka neakceptována – nízký počet obyvatel pro vybudovani COV v této místní části, připomínka ohledne mistnich zdroju vody akceptovana |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Chlístovice dopis zn. 118/2004 (15.6.2004) | nesouhlas s neřešeným zásobováním administrativních částí pitnou vodou (nedostatečné místní zdroje), nesouhlas s odkanalizováním | připomínky neakceptovány z ekonomických důvodů |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Suchdol vracen dotaznik s vyznacenymi zmenami | zmena stavu nakladani s OV | připomínka zapracována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Čestín dopis (25.5.2004) | oprava současného stavu zásobení pitnou vodou, změna nakládání s OV - výstavba kanalizace a ČOV | upraven text ohledne vodovodu, zamitnuto reseni kanalizace - nizky pocet obyvatel |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Úmonín dopis 43/2004 (3.6.2004) | nesouhlas se zásobováním administrativních částí pitnou vodou, nesouhlas s odkanalizováním - projekt řešící obojí ve stadiu DUR - společně s obcí Křesetice | připomínka zapracována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Křesetice dopis 28.5.2004 | nesouhlas se zásobováním administrativních částí pitnou vodou, nesouhlas s odkanalizováním - projekt řešící obojí ve stadiu DUR - společně s obcí Úmonín | připomínka zapracována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Kobylnice dopis 277/04 | výhrady - obec uvažuje s výstavbou kanalizace a ČOV | připomínka neakceptována z ekonomických důvodů |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Onomyšl dopis 27.5. | obec píše bez jakýchkoli bližších podrobností, že má vybudovanou ČOV a rozestavěnou kanalizaci. | zapracováno do textu s poznámkou že nebyly poskytnuty podrobnější údaje |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Rohozec Dopis 28.6 | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Město Kutná Hora Dopis 29.6 | Doplnění vdj Polánka Oddílná splašková – Sedlec Nesoulad s počty EO Vyhláška 376/2000 | Zapracováno EO vymazány Vyhláška se nebudeupravovat |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Části Kaňk a Malín, Neškaredice, Vrchlice Email 30.6 | Plastové potrubí místo kameniny – Malín a Kaňk Neškaredice – ČOV a kanalizace Vrchlice odkanaliz. zbytku | Zapracováno Potrubí opraveno ČOV s kanalizací zamítnuto Vrchlice opraveno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Samopše Dopis 14.7. | Nesouhlasí popis Špatná formulace | Zapracováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Řendějov Dopis 15.7. | Nemá připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Kutná Hora Obec Vavřinec a její části Dopis 28.7 | Napojení na skupinový vodovod Vlastní návrh rešení odkanalizování | Zohledněno Zamítnuto, zaznamenáno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kutná Hora Obec Rašovice a její místní části Dopis 27.7.2004 | Obec Rašovice - vodovod již není ve zkušebním provozu, ale v trvalém Dále obec žádá, aby bylo v časové linii posunuto směrem k roku 2007 připojení místních částí Jindice, Mančice a Netušil na přivaděč Kutná Hora - Sázava. | Připomínka ohledně vodovodu zohledněna, v případě místních částí vypuštěna věta o roce 2015 (zda to bude opravdu posunuto v čase je na fy HDP) |
|  | Obec s rozšířenou působností - Kutná Hora Obec Bohdaneč a její místní části Fax ze dne 17.8.2004 | Poznámka k ochranným pásmům. Upozornění, že náhradní zdroj pro NZV byl v minulosti vytipován v k.ú. Řeplice | Poznámka ohledně ochranných pásem zapracována. |

# Obec s rozšířenou působností Lysá nad Labem

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Obec Stratov dopis čj.144/2004/2004 ze dne 21.6.2004 | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Byšičky dopis Stavokomplet s r.o. ze dne 2.7.2004 | bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Dvorce dopis Stavokomplet s r.o. ze dne 2.7.2004 | bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Litol dopis Stavokomplet s.r.o.ze dne 2.7.2004 | Vodovod- upřesnění délky výst.vodovodních řadů Kanalizace- upřesnění délky výst.kanal.řadů rekonstrukce stáv.kanal.sítě | připomínka akceptována připomínka akceptována připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Lysá nad Labem dopis Stavokomplet s.r.o. ze dne 2.7.2004 | Vodovod – upřesnění délky výměny vodovod.potrubí -upřesnění délky dostavby vodovod.řadů Kanalizace –upřesnění délky stáv stok ČOV – úprava technického popisu | připomínka akceptována připomínka akceptována připomínka akceptována akceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Benátecká Vrutice dopis VaK Nymburk ze dne 4.6.2004 | bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Boží Dar dopis VaK Nymburk ze dne 4.6.2004 Město Milovice – dopis ze dne 8.6.2004 | bez připomínek bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Milovice dopis VaK Nymburk ze dne 4.6.2004 Město Milovice – dopis ze dne 8.6.2004 | upřesnění odvádění splaškových vod na ČOV v Benátecké Vrutici bez připomínek | připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Mladá dopis VaK Nymburk ze dne 4.6.2004 Město Milovice – dopis ze dne 8.6.2004 | bez připomínek bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Ostrá dopis VaK Nymburk ze dne 4.6.2004 faxová zpráva Hydrotech Brno s r.o.ze dne 7.6.2004 Obec Ostrá – dopis ze dne 12.7.2004 | Vodovod-hloubkový vrt 110 m vybudován v r.2003 bez připomínek Kanalizace – probíhá stav.řízení na dostavbu II.etapy kanalizace | akceptováno vzato na vědomí |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Šnepov Obec Ostrá – dopis ze dne 12.7.2004 | obec nemá záměr připojit místní část na kanalizaci obce Ostrá | akceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Přerov Obec Přerov dopis ze dne 16.6.2004 | úprava textu v části vodovod | upraveno v textu |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Jiřice Obec Jiřice – dopis ze dne 21.7.2004 | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Lysá nad Labem Stará Lysá Obec Stará Lysá – dopis ze dne 28.7.2004 | Dopis došel po termínu | Připomínky nemohly být akceptovány |

# Obec s rozšířenou působností Mělník

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Byšice dopis ze dne 26.5.2004 | Bez připomínek | --------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Čečelice, dopis ze dne 18.5.2004 Čečelice - vyjádření VKM a.s. čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Bez připomínek Dle informace VKM je v obci kanalizace a ČOV | --------------- Obec souhlasí s navrženým řešením (návrh ČOV a kanalizace), takže předpokládáme, že tam kanalizace a ČOV není. Připomínka neakceptována. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Dobřeň, dopis čj. 138/04 ze dne 21.5.2004 Jestřebice Klučno Střezivojice Vlkov | Změna odvozu odpadních vod (bylo na ČOV Liběchov) Bez připomínek Upřesnění zásobování vodou Změna odvozu odpadních vod (bylo na ČOV Liběchov) Bez připomínek | Připomínka akceptována – OV budou vyváženy na ČOV Mšeno ------------- Připomínka akceptována Připomínka akceptována – OV budou vyváženy na ČOV Mšeno ------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Horní Počaply - vyjádření VKM a.s. čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Popis rekonstrukce ČOV | Upřesněno v kartě obce. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Hořín, dopis čj. 504/04 ze dne 2.6.2004 Brozánky Vrbno Zelčín Hořín, Zelčín, Vrbno, Brozánky - vyjádření VKM a.s. čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek Zásobování vodou – vodovodní přivaděč z Chramostku Čištění odpadních vod – nesouhlas s navrženým řešením (jímky a mikročistírny) Zásobování vodou – vodovodní přivaděč z Chramostku Vrbno, Zelčín – viz vyjádření obce | ------------ ------------- Připomínka akceptována Připomínka neakceptována – počet obyvatel v této místní části Připomínka akceptována Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Chorušice, dopis čj. 63/04 ze dne 13.5.2004 Choroušky Velký Újezd Zahájí Chorušice – Zahájí - vyjádření VKM a.s. čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Čištění odpadních vod – nesouhlas s navrženým řešením (jímky), obec požaduje ČOV či mikročistírny Napojení na vodovodní síť v Chorušicích. | Připomínka neakceptována – Absence vhodného recipientu, obec leží v CHOPAV. Zahrnuto do karty místní části. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Jeviněves - vyjádření VKM a.s. čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Stávající kanalizační potrubí je provozováno obcí. Přepad a odkalení VDJ jsou zakončeny v přerušovací šachtě – až k této šachtě se jedná o majetek ve správě VKM. | Připomínka akceptována. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Kly, dopis čj. OÚ/05/2004 ze dne 25.5.2004 Místní části Kly –Dolní Vinice, Hoření Vinice, Krauzovna, Lom, Obec, Větrušice, Záboří | Bez připomínek | --------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Kokořín, Březinka, Janova Ves, Kokořínský Důl, Šemanovice, Truskavna, dopis ze dne 17.6.2004 | Nesouhlas s odvozem odpadních vod na ČOV Mšeno Obec předpokládá rozvoj | Obec leží v CHKO Kokořínsko, CHOPAV Severočeská křída, velikost obce a nedostatečně vhodná vodoteč vedou k námi předloženému návrhu. Dle podkladů z Krajského úřadu Stč. Kraje se rozvoj nepředpokládá |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Lhotka, Hleďsebe, dopis čj. 44/2004 ze dne 17.6.2004 | Obec předpokládá výstavbu kanalizace a ČOV – nesouhlas s navrženým řešením jímek | Obec částečně zasahuje do CHKO Kokořínsko, leží v CHOPAV, je zde PHO I a II stupně a vzhledem k velikosti obce zůstává navržené řešení nezměněno. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Lužec nad Vltavou, Chramostek, dopis čj. 401/04 ze dne 21.6.04 Lužec nad Vltavou, Chramostek- vyjádření VKM a.s. čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Kanalizace v ulici Podřipské již byla realizována. Dešťová kanalizace – rekonstrukce. VDJ Kozí rokle - nebudovat | Připomínka akceptována Dopsáno do karty obce. Připomínka akceptována. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Medonosy, Osinalice, Osinaličky, Chudolazy, Nové Osinalice, dopis ze dne 12.7.2004 | Nesouhlas k výstavbě vodovodu po roce 2015 | Rok výstavby vodovodu není součástí karty obce. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Mělník – vyjádření VKM a.s. čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Vodovody – pro výhledovou zástavbu v městské částí Chloumek je potřebné vybudovat ATS. | Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Nebužely, dopis ze dne 27.5.2004 (mailem) | Upřesnění realizace kanalizačních stok | Akceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Řepín, dopis čj. 179/04 ze dne 13.5.2004 Řepín - vyjádření VKM a.s. čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Nesouhlas s rekonstrukcí ČOV, požadavek na odvádění OV na ČOV Mělnické Vtelno Viz vyjádření obce | Připomínka akceptována – OV budou odváděny na ČOV Mělnické Vtelno Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Spomyšl , dopis čj. 147/04 ze dne 14.7.2004 | Došlo ke změně studie odkanalizování – původní tlaková kanalizace změněna na gravitační s částečným výtlakem Změna umístění ČOV v k.ú. Spomyšl | Změna akceptována Umístění ČOV ponecháno v k.ú. Vraňany – důvodem je vzdálenost vodoteče |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Tupadly, dopis ze dne 4.6.2004 | Zásobování vodou – změna zdroje vody (z HV 19 v majetku VKM) | Připomínka neakceptována – stávající zásobování vodu je vyhovující (vodovod Boží Voda Liběchov) |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Velký Borek, dopis ze dne 13.5.2004 Místní části Skuhrov a Mělnická Vrutice | Bez připomínek | --------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Vraňany, dopis čj. 138/04 ze dne 27.5.2004 Mlčechvosty | Obec jedná o variantách odkanalizování místní části Mlčechvosty a částí Vraňany - nádraží | V kartě obce v popisu stávajících stavů je toto řešení popsáno, pro potřeby PRVKUK byla vybrána jedna z variant |
|  | Obec s rozšířenou působností – Mělník Obec Vysoká, dopis ze dne 19.7.2004 Bosyně Chodeč Strážnice, Rymáň Střednice | Věžový vojem má obsah 250m3. Obec Vysoká má v ÚP schválenou kanalizaci a ČOV. V ÚP je navržena kanalizace na ČOV ve Vysoké. Jímky odváženy na ČOV Vysoká. Vodovod- upřesnění. Kanalizace dle ÚP s napojením na ČOV Střednice. Vodovod – upřesnění. Dle ÚP výstavba kanalizace a ČOV. | Připomínka akceptována. Připomínka akceptována. Připomínka akceptována. Připomínka akceptována. Připomínka akceptována. Připomínka akceptována. Připomínka akceptována. Připomínka akceptována. |
|  | Městský úřad Mělník, odbor životního prostředí, čj. 9800/04 ze dne 10.8.2004 | Vyjádření je přílohou. | Vzhledem k pozdnímu doručení nejsou připomínky v PRVKSK akceptovány. |

# Obec s rozšířenou působností Mladá Boleslav

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Všejany dopis zn. 197/04 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – jiný rok uvedení ČOV do zkušebního provozu, kanalizace pouze ve Všejanech, ve Vanovicích výstavba nezačala | Kanalizace – s připomínkami souhlasíme a budou zapracovány do PRVKUKu. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Mečeříž dopis zn. 0000102/04 | Vodovod - bez připomínek Kanalizace – požadavek umožnění budování domovních mikročistíren | Kanalizace – s ohledem na ekologicky citlivé území a absenci recioientu ponecháváme náš návrh |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Sovinky ze dne 1. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Semčice dopis zn. 376/2004 | Vodovod – je projektován zemní vodojem Kanalizace – bez technických připomínek | Vodovod - s připomínkou souhlasíme, bude zahrnuta do PRVKUKu. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Přepeře ze dne 2. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Ledce ze dne 2. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Pětikozly ze dne 2. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Březno ze dne 4. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Kochánky ze dne 4. 6. 2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – ČOV a kanalizace realizována | Kanalizace – připomínka bude zahrnuta do PRVKUKu. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Skorkov dopis zn. 434/04 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace: Skorkov – název ČOV Skorkov Otradovice – dešťová kanalizace | Kanalizace – s připomínkami souhlasíme a budou zahrnuty do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Bítouchov ze dne 7. 6. 2004 | Vodovod: Bítouchov – havarijní stav vodovodniho potrubí – rekonstrukce v r. 2006 Kanalizace: Bítouchov, Dolánky, Dalešice- svoz jímek ekonomicky náročný, možnost výstavby MČOV s likvidací odtoku na vlastním pozemku | Vodovod: S připomínkou souhlasíme, bude zahrnuta do PRVKUKu. Kanalizace: V obci Bítouchov – s ohledem na absenci recipientu v širokém okolí a proto, že obec leží v CHOPAV Severočeská křída a v PHO II a. vodního zdroje ponecháváme návrh jímek na vyvážení Místní části Dolánky a Dalešice - s ohledem na to, že místní části leží v CHOPAV Severočeská křída a na jejich velikost ponecháváme návrh jímek na vyvážení |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Krásná Ves ze dne 7. 6. 2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – požadavek svozu na ČOV Katusice | Kanalizace: s připomínkami souhlasíme a budou zahrnuty do PRVKUKu, výstavbu ČOV s ohledem na absenci recipientu a velikost obce nedoporučujeme |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Vodovody a kanalizace Nymburk a.s. dopis zn. 2420 ze dne 9. 6. 2004 | Vodovody i kanalizace: Souhlasné stanovisko |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Jabkenice ze dne 9. 6. 2004 | Vodovod: Jabkenice – možnost napojení na vodovod Poděbrady – Loučeň – Mcely Kanalizace: Připomínka k obcím Chudíř a Charvatce Zohlednit plánovaný nárůst obyvatel na více než 600 | Vodovod: Z ekonomického hlediska je výhodnější napojení obce na vodovod Luštěnice. Kanalizace: V plánovaném období se nepředpokládá výrazné zvýšení počtu obyvatel, připojení Charvatců na čistírnu je možné |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Dolní Slivno ze dne 10. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Dolní Slivno i Slivínko bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Dolní Stakory ze dne 10. 6. 2004 | Vodovod - bez připomínek Kanalizace – obec uvažuje z větší části s tlakovou kanalizací | Kanalizace – pokud morfologie terénu nedovolí gravitační odkanalizování, bude navrženo tlakovou kanalizací. Napojení kanalizace na průmyslovou zónu Mladé Boleslavi je investičně náročné, proto navrhujeme společnou ČOV pro Horní a Dolní Stakory |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Městský úřad Bělá pod Bezdězem dopis zn.1197/2004 ze dne 10. 6. 2004 | Vodovody i kanalizace: Souhlasné stanovisko |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Kobylnice ze dne 11. 6. 2004 | Vodovody – vlastníkem i provozovatelem je obec Žerčice Kanalizace – bez připomínek | Vodovody – opraveno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Dobšín dopis zn. 104/04 ze dne 14. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Kluky ze dne 14. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Městský úřad Dobrovice dopis zn.1319/389/2004 | Vodovod: Dobrovice - požadavek na urychlené napojení vodovodu Dobrovice na jižní větev skupinového vodovodu Mladá Boleslav Libichov – byl napojen na vodovod Luštěnice Kanalizace: Dobrovice: Svážení OV na ČOV Dobrovice Holé Vrchy: Proč není uvažováno s převedením OV na Kolomuty Libichov: Čerpání OV na ČOV Němčice Sýčina: Otázka tlakové kamnalizace a vlastní ČOV | Vodovod: Dobrovice: napojení vodovodu Dobrovice na jižní větev skupinového vodovodu Mladá Boleslav bude možné až po roce 2015. Libichov – bylo zahrnuto do PRVKUKu Kanalizace: Dobrovice: Obec Ujkovice se neuvažuje svážet na ČOV Dobrovice – chyba opravena, OV z malé obce Ctiměřice, které bude možno vypouštět do kanalizace Úherce i nadále doporučujeme z ekonomických důvodů čistit na ČOV Dobrovice Holé Vrchy: Převedení OV na čistírnu odpadních vod Kolomuty z ekonomických důvodů nedoporučujeme Libichov: Libichov ani Němčice nemají výrazně vhodné vodoteče pro zaústění odtoku z ČOV, při řešení se bude vždy jedna lokalita přečerpávat. Návrhem jsme se přiklonili k PRVKUC Mladá Boleslav z r. 1998. Sýčina: Tlaková kanalizace napojená do kanalizační sítě Dobrovice je ekonomicky výhodnější než výstavba místní ČOV. Převedení do Dobrovic je navrženo též v k PRVKUC Mladá Boleslav z r. 1998, v Územním plánu vyššího územního celku Mladá Boleslav a v Územním plánu města Dobrovice |
|  |  | Úherce: Otázka výtlaku na Dobrovice, místní ČOV nebo převedení na Semčice. | Úherce: Obec Semčice řešila na základě Územního plánu Dobrovic, který uvažuje s převedením Úherců na městskou ČOV, odkanalizování pouze vlastní obce na obecní ČOV. Ekonomicky nejvýhodnějším řešením je čerpat OV z Úherců do kanalizační sítě Dobrovic |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. dopis zn. 3183/VN/2004 ze dne 14. 6. 2004 | Vodovod: drobné připomínky ke stávajícímu stavu a návrhům Kanalizace: Mladá Boleslav – Debř n. J. I.etapa – částečně jednotná a oddílná kanalizace Mladá Boleslav – Podlázky, Michalovice – je gravitační kanalizace na ČOV II Mladá Boleslav - Podlázky | Vodovod: - připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu Kanalizace: Mladá Boleslav – Debř n. J. - bude zahrnuto do PRVKUKu Mladá Boleslav – Podlázky, Michalovice – bude zahrnuto do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav a.s. dopis zn. 3387/VN/2004 ze dne 15. 6. 2004 | Vodovod: doplnění stáv stavu, navrhovaná rekonstrukce řadu E a nový propojovací řad E-D Kanalizace: Nadobecní systém Zelená – Luštěnice – odtok ze stávající ČOV | Vodovod: bude zahrnuto do PRVKUKu Kanalizace: Nadobecní systém Zelená – Luštěnice – na problém nedostatečné vodnosti recipientu v PRVKUKu upozorňujeme ale neřešíme |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav ENVIRONMENT COMMERCE, s.r.o., provozovatel kanalizace ze dne 15. 6. 2004 | Kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Březovice ze dne 16. 6. 2004 | Březovice: Vodovod: tlak v síti je malý i v době mimo špičku Kanalizace: Bez připomínek Březovice – Víska: Vodovod i kanalizace : Bez připomínek | Březovice: Vodovod: navrhujeme postavit věžový vodojem místo stávajícího zemního vodojemu – bude zahrnuto do PRVKUKu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Žerčice ze dne 16. 6. 2004 | Vodovod - bez připomínek Kanalizace: Svoz OV z obce Kobylnice na ČOV Žerčice | Kanalizace: Z ekonomických důvodů nedoporučujeme v obci Kobylnice výstavbu ČOV a kanalizace, svoz OV navrhujeme na nejbližší ČOV – Žerčice. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Bradlec dopis zn. 173/04/8b ze dne 17. 6. 2004 | Vodovod a kanalizace: Bez technických připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Vodárny Kladno – Mělník, a.s. dopis zn.4623/04 ze dne 21. 6. 2004 | Vodovod a kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Lipník dopis zn. 100/04 | Vodovod a kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Sukorady dopis zn. 27/2004 | Vodovod a kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Velké Všelisy dopis ze dne 27. 6. 2004 | Vodovod: Bez připomínek Kanalizace: | Kanalizace: Připomínku uznáváme, vzhledem k CHOPAV Severočeská křída navrhujeme jímky |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Dalovice dopis zn. 83/2004 ze dne 7. 7. 2004 | Vodovod a kanalizace: Bez řipomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Kropáčova Vrutice dopis zn. 311/2004 ze dne 8. 7. 2004 | Kropáčova Vrutice Vodovod a kanalizace: Bez připomínek Kojovice Vodovod: 10 domů bylo napojeno na vrt KJ1, který vybudovalo Zemědělské družstvo Mečeříž. Od r. 1992 provozoval vrt soukromý zemědělec, který v r. 2003 ukončil svou činnost a přestal dodávat vodu i do napojených nemovitostí. 6 domů je bez vody, domovní studny hydrogelog nedoporučuje, protože v okolních studních je dnes nedostatek vody. Kanalizace: Bez připomínek Krpy Obecné připomínky Vodovod a kanalizace: Bez připomínek Střížovice Vodovod: V případě výstavby vodovodu v obci možnost napojení na vodovod Krpy Kanalizace: Bez připomínek Sušno: Vodovod a kanalizace: Bez připomínek | Kojovice Vodovod: Vzhledem k nedostatku vody v obci navrhujeme vybudování vodovodu. Krpy Připomínky budou zahrnuty do PRVKUKu Střížovice Vodovod: Bude v PRVKUKu zahrnuto. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav VOS Jičín dopis ze dne 14. 7. 2004 | Připomínka k dělení Dobšína na dvě části: Dobšín + Kamenice: Vodovod: Azbestocementové potrubí je v nevyhovujícím stavu a je třeba ho vyměnit. Kanalizace: Bez připomínek Místní část Dolního Bousova - Střehom: Vodovod a kanalizace: Bez připomínek | Seznam obcí a místních částí nám předal objednatel Vodovod: Bylo již v návrhu PRVKUKu zahrnuto. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Vlkava dopis zn. 70/04 ze dne 16. 7. 2004 | Vodovod a kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Katusice dopis ze dne 16. 7. 2004 | Katusice Vodovod: Věcná připomínka Kanalizace: Bez připomínek Doubravice: Vodovod a kanalizace: Bez připomínek Spikaly Vodovod a kanalizace: Bez připomínek Trnová: Vodovod a kanalizace: Bez připomínek Valovice: Vodovod a kanalizace: Bez připomínek | Vodovod: Bude zahrnuta do PRVKUKu. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Kosořice dopis ze dne 22. 7. 2004 | Vodovod a kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Správa vojenského bytového fondu dopis zn. 975/2004 ze dne 27.07.02004 | Vodovod a kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Ujkovice dopis ze dne 19.8.2004 | Vodovod a kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Husí Lhota dopis ze dne 2. 9. 2004 | Vodovod: Bez připomínek Kanalizace: Obec dává přednost vybudování splaškové tlakové kanalizace napojené na ČOV Sukorady | Kanalizace: S ohledem na malý počet obyvatel v obci nedoporučujeme z ekonomických důvodů výstavbu kanalizace |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Horní Slivno Dopis ze dne 3. 8. 2004 | Vodovod: Obec žádá zapracování i varianty, kde místo výměny řadu PE v úseku s velkým tlakem vybudovat na trase přečerpávací stanici. Kanalizace: Požadavek obce upřednostnit výstavbu vlastní ČOV, pokud bude uznán jako vhodný recipient Košátecký potok. Napojení na nadobecní systém ČOV Benátky nad Jizerou je nerealizovatelné. | Vodovod: Dle našeho názoru je výhodnější vyměnit 300 m potrubí než budovat a provozovat další čerpací stanici. Kanalizace: Souhlasíme s připomínkou OÚ pokud bude uznán jako vhodný recipient Košátecký potok.. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Obrubce dopis ze dne 2. 8. 2004 | Vodovod a kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mladá Boleslav Obecní úřad Tuřice dopis zn. T-107/04 dopis ze dne 21.9. 2004 | Vodovod: Vybudování společného vodovodu Předměřice n J.-Tuřice-Sobětuchy nemá obec ve svém plánu rozvoje. Důvodem je nedostatek obecních financí. Kanalizace: Tuřice: Obec zvažuje možnost tlakové kanalizace, která by umožnila umístění ČOV kdekoliv jinde Sobětuchy: Požadavek napojení na ČOV Tuřice | Vzhledem k datu, kdy byly odeslány připomínky OÚ Tuřice, nebylo možné je zapracovat do PRVK. Vodovod: Podle podkladů, které jsme měli k dispozici kvalita vody v domovních studních v některých případech nevyhovuje vyhlášce č.376/2000 Sb., z důvodu vyššího obsahu dusičňanů. Rovněž voda ve vodovodu Sobětuchy obsahuje dusičnany a proto je rozhodnutím Okresního hygienika v Mladé Boleslavi od dubna 2002 zakázáno používat vodu jako pitnou. Z těchto důvodů navrhujeme v PRVKUKu připojit Tuřice a Sobětuchy na vodovod Předměřice n J. Kanalizace: Tuřice Jiné řešení odkanalizování obce nevylučujeme, s ohledem na příznivou konfiguraci území obce a z provozních důvodů však doporučujeme v převážné části obce gravitační kanalizaci. Z ekonomických důvodů upřednostňujeme společnou ČOV pro Předměřice nad Jizerou a Tuřice Sobětuchy: Z ekonomických důvodů s ohledem na počet obyvatel a vzdálenost Sobětuch od Tuřic napojení na ČOV Tuřice nedoporučujeme |

# Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mnichovo Hradiště Obecní úřad Koryta dopis ze dne 4. 5. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mnichovo Hradiště Obecní úřad Horní Bukovina dopis zn. 141/2004/163 | Vodovod: bez připomínek Kanalizace: Obec uvažuje s výstavbou čistírny odpadních vod, kanalizaci bude řešit v budoucnu | Kanalizace: S ohledem na velikost obce a proto, že leží v CHOPAV Severočeská křída navrhujeme jímky na vyvážení |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mnichovo Hradiště Obecní úřad Rokytá dopis ze dne 24. 5. 2004 | Vodovod. Nesouhlas s připojením obce Dolní Krupá na vodovod Rokytá Kanalizace: bez připomínek | Vodovod: Zdroj v Dolní Krupé je nevyhovující. Zdroj Rokytá je dostatečný pro zásobení obou obcí. Z technického a ekonomického hlediska ponecháváme náš návrh. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mnichovo Hradiště Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. dopis zn. 2535/VN/2004 ze dne 7. 6. 2004 | Vodovod: Loukov – nevyhovující tlakové poměry v obci budou v r. 2004-5 řešeny systémem HYDROVAR (čerpání do sítě s regulací otáček) Podolí – ve studnách není voda, v obci stojí kontejner s pitnou vodou, nutné rychlé napojení obce na výtlak pro Mnichovo Hradiště (vede kolem obce) Boseň – ÚV nefunguje, návrh připojení obce na vodojem Horka (Mnichovo Hradiště) dle generelu Maníkovice - technický stav ATS vyžaduje rekonstrukci Mužský, Zásadka –technický stav ČS,VDJ a rozvodných řadů vyžaduje rekonstrukci Kanalizace: Kněžmost – rekonstrukce ČOV Mnichovo Hradiště – Veselá – možnost rekonstrukce stávající dešťové kanalizace na jednotnou | Vodovod: Loukov - bude zahrnuto do PRVKUKu. Podolí – s připomínkou souhlasíme, bude zahrnuta do PRVKUKu. Boseň – toto řešení je investičně nákladné, navrhujeme rekonstrukci stávající ÚV. Maníkovice - s připomínkou souhlasíme, bude zahrnuta do PRVKUKu. Mužský, Zásadka – s připomínkou souhlasíme, bude zahrnuta do PRVKUKu. Kanalizace: Kněžmost – požadavek akceptován, požadovaný časový horizont je s ohledem na finanční limity neakceptovatelný Mnichovo Hradiště – Veselá –dle našich informací se jedná o dešťovou kanalizaci místy z betonových trub na pero a drážku. Vzhledem k neurčitému stavu stávající kanalizace ponecháváme náš návrh |
|  | Obec s rozšířenou působností - Mnichovo Hradiště Obecní úřad Branžež dopis zn. 257/04 ze dne 9. 6. 2004 | Vodovod i kanalizace: Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště Obecní úřad Chocnějovice dopis zn. 135/2004 ze dne 1. 7. 2004 | Vodovod: Rostkov – malý tlak ve vodovodní síti Kanalizace: návrh jímek připomínka k ČOV v obci Jivina připomínka k charakteristice místní části Buda | Vodovod: Rostkov – navrhujeme zásobovst celou obec přes stávající ČS HYDROVAR Kanalizace: s ohledem na velikost a proto, že se obec nachází v CHOPAV Severočeská křída ponecháváme návrh jímek čistírna v obci Jivina je navržena vzhledem k velikosti obce připomínka bude zapracována do PRVKUKu |

# Obec s rozšířenou působností Neratovice

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Neratovice Obec Čakovičky, dopis ze dne 13.5.2004 Vyjádření MěÚ Neratovice – čj. 9139/909/04/OŽP/VH ze dne 26.7.2004 | Bez připomínek Doplnění ke stávajícímu zásobování vodou – úprava textu. ČOV – upřesnění ČOV | ------------ Upraveno v kartě obce. Upraveno v kartě obce. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Neratovice Obec Kostelec nad Labem, dopis čj. 0ŽP/77/04 ze dne 15.6.2004 | Vypuštění věty o posílení kapacity zdroje | Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Neratovice Obec Libiš, dopis čj.484/04 ze dne 19.5.2004 Libiš - VKM a.s., dopis čj. 4371/04 ze dne 21.6.2004 | Bez připomínek Upřesnění popisu zásobování vodou | ------------ Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Neratovice Město Neratovice, dopis ze dne 27.5.2004 Místní části Byškovice, Horňátky, Korycany, Lobkovice, Mlékojedy | Bez připomínek | ------------ |
|  | Obec s rozšířenou působností – Neratovice Obec Nedomice, dopis čj. 101/2004 ze dne 31.5.2004 | Upřesnění navrhované kanalizace | Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Neratovice Obec Obříství, dopis ze dne 18.5.2004 | Upřesnění kanalizace | Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Neratovice Obec Tišice, dopis čj. 104/04/B ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek | ------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Neratovice Zálezlice, Kozárovice - Vyjádření MěÚ Neratovice – čj. 9139/909/04/OŽP/VH ze dne 26.7.2004 | Oznámení o vydání SP na intenzifikaci ČOV | Doplněno do karty obce Kozárovice. |

# Obec s rozšířenou působností Nymburk

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Bobnice, dopis čj. 04/0000205 ze dne 30.4.2004 Místní část Kovansko Bobnice, Kovansko- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Odvádění odpadních vod, současný stav – vyvážení na ČOV Všechlapy Dtto VaK Nymburk | ------------ Připomínka neakceptována, dle sdělení obce je část OV vyvážena na ČOV Všechlapy Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Budiměřice- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Šlotava Rašovice Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek Nesouhlas s navrženým řešením (jímky) Dtto VaK Nymburk | ----------- ----------- Připomínka neakceptována – počet obyvatel v této místní části Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Čilec- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Dvory, Veleliby- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Hořany - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Požadavek vyvážení OV na jinou ČOV než Třebestovice Dtto VaK Nymburk | Připomínka akceptována – ČOV Pečky Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Hořátev, dopis ze dne 24.5.2004 Hořátev - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Upřesnění zásobování vodou (bylo navrženo ze Zvěřínku) Možnost napojení na vodovod Nymburk Dtto VaK Nymburk | Připomínka akceptována – obec bude zásobena z Nymburka – Zálabí Akceptováno – viz vyjádření obce Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Hradištko - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | V obci je kanalizace a ČOV (protože obec neposkytla podklady, bylo uvedeno v návrhu) Dtto VaK Nymburk | Připomínka akceptována Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Hrubý Jeseník, dopis čj.0000104/04 ze dne 29.4.2004 Hrubý Jeseník - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Chleby, dopis ze dne 14.6.2004 Draho Chleby, Draho - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Konečné stanovisko bude zasláno později Upřesnění vodoteče Dtto VaK Nymburk | Připomínka akceptována – recipientem je Chleba Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Chrást- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Jíkev- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Jizbice, Zavadilka- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Kamenné Zboží- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Kostelní Lhota, vyjádření ze dne 10.5.2004 Kostelní Lhota- VaK Nymburk –dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek ČOV a část kanalizace je již v provozu Dtto VaK Nymburk | ----------- Připomínka akceptována Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Kostomlátky, dopis čj. 275/644/04 ze dne 31.5.2004 Místní část Doubrava Kostomlátky, Doubrava- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek Je zpracována PD pro zásobování pitnou vodou odkanalizování obce | ----------- ----------- Připomínka vzata na vědomí |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Kostomlaty nad Labem, Hronětice, Lány, Rozkoš, Vápensko - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Košík, dopis ze dne 11.5.2004 Místní části Doubravany, Sovolusky, Tuchom Košík,Doubravany, Sovolusky, Tuchom - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Vyvážení na ČOV Křinec a Rožďalovice pouze v malém množství (jímky) Dtto VaK Nymburk | ----------- Připomínka akceptována- mikročistírny Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Kovanice, dopis ze dne 10.5.2004 Kovanice, Chvalovice - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek Vybudování kanalizace a ČOV | ----------- ----------- Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Krchleby - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Kanalizace je ze 2/3 v provozu od 01/2004 Dtto VaK Nymburk | Připomínka akceptována Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Křinec, dopis čj. 308/04 ze dne 7.5.2004 Místní části Bošín, Mečíř, Sovenice, Nové Zámky, Zábrdovice Křinec, Bošín, Mečíř, Sovenice, Nové Zámky, Zábrdovice - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Upřesnění výstavby RD dle ÚP Čištění OV na ČOV Křinec z místních částí Zásobování pitnou vodou výdejními stojany Bez připomínek Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | Nepíše se do karet obcí ČOV bude vybavena jímkou na svoz odpadních vod Rozvody po místních částech není nutno realizovat ----------- ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Loučeň, dopis čj. 0000248/04 ze dne 25.5.2004 Místní část Patřín Loučeň, Patřín - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Materiál vodovodní sítě není již litina, po rekonstrukci se jedná o PVC Bez připomínek Není zde recipient Křinecká Blatnice | Připomínka akceptována ----------- Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Mcely, dopis č.j. 56/04 ze dne 12.5.04 Mcely - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Milčice, dopis ze dne 18.5.2004 Milčice - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Napojení na ČOV Velké Chvalovice Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | Připomínka akceptována ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Netřebice - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Požadavek na odkanalizování obce. | ----------- Připomínka akceptována. |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Nový Dvůr - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Město Nymburk, dopis došel dne 18.5.2004 Místní část Drahelice Nymburk, Drahelice - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | 1. upřesnění charakteristiky 2. upřesnění kanalizace Dle požadavku je součástí Nymburka. Kanalizace z Kamenného Zboží bude zaústěna do kan. sítě Nymburka, ne Drahelic Dtto VaK Nymburk | Připomínka akceptována Připomínka akceptován Pro potřeby PRVKUK se jedná o místní část Připomínka akceptována Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Oskořínek, dopis čj. 04/0000378 ze dne 11.6.2004 Oskořínek - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek ČOV je po rekonstrukci | ----------- ---------- Dopsáno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Písty - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Rožďalovice, dopis Čj. 412/04 ze dne 24.5.200 Místní část Hasina Ledečky Podlužany Podolí Viničná Lhota Zámostí Rožďalovice, Hasina, Ledečky, Podlužany, Podolí, Viničná Lhota, Zámostí - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Není v ochranném pásmu lázní Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Bez připomínek Je vybudována kanalizace Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Připomínka akceptována ------------ ------------ ------------ ------------ Připomínka akceptována ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Město Sadská, dopis čj.1296/star./04 ze dne 2.6.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Seletice - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Straky - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Třebestovice - Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Výstavba vodovodu dokončena v 06/2004 | Je uvedeno v textu návrhového stavu |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Velenka - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Likvidace OV na ČOV Semice | ----------- Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Vestec - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Všechlapy - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.04 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Obec Zbožíčko, dopis ze dne 12.5.2004 Zbožíčko- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.04 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Zvěřínek - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.04 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |
|  | Obec s rozšířenou působností – Nymburk Žitovlice, Pojedy - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.04 Městský úřad Nymburk – dopis č.j. 100/1540/04-Vo/VH0 ze dne 30.6.2004 | Bez připomínek Dtto VaK Nymburk | ----------- Dtto VaK Nymburk |

# Obec s rozšířenou působností Poděbrady

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Obec Činěves , dopis čj.92/04 ze dne 2.6.2004 Činěves - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Upřesnění kanalizace a ČOV Vlastní ČOV (viz obec) | Připomínka akceptována Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Dlouhopolsko- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Oznámení o omezené možnosti vyvážení OV na ČOV Městec Králové | Připomínka vzata na vědomí |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Obec Dobšice, dopis čj. D04290 ze dne 19.5.2004 Dobšice- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Ochranné pásmo Poděbrad – není Bez připomínek | Připomínka akceptována ---------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Dymokury, Černá Hora, Svídnice- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Hradčany- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Choťánky- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Chotěšice, Břístev, malá Strana, Nouzov, Nová Ves- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Chroustov, Dvořiště- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Obce jsou již napojené na vodovod | Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Obec Kněžice, Dopis ze dne 25.5.2004 Místní části Dubečno, Osek Kněžice, Dubečno, Osek - VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Likvidace biologického odpadu pomocí fermentace Bez připomínek | Připomínka napsána do stávajícího stavu kanalizací a ČOV ---------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Kolaje- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Kouty- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Libice nad Cidlinou- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Městec Králové, Nový, Vinice- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Odřepsy- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Okřínek, Srbce- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Obec Opočnice, dopis ze dne 12.5 2004 Opočnice -VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Upřesnění vodovodní sítě, odvádění deš´tových vod Bez připomínek | Připomínky akceptovány ---------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Obec Opolany – dopis čj. 255/2004 ze dne 28.6.2004 Opolany, Kanín, Opolánky Oškobrh Opolany, Kanín, Opolánky, Oškobrh- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek Zásobování pitnou vodou zatím napojením na obec Kolaje Bez připomínek | ---------- Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Oseček- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Pátek- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Písková Lhota- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Poděbrady, Kluk, Polabec, Přední Lhota, Velké Zboží- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Připomínky již zaslány | ? (nedošly), pouze co se týče rekonstrukcí - akceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Podmoky- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Sány- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Senice- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Sloveč- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Obec Sokoleč, dopis ze dne 11.5.2004 Sokoleč- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Upřesnění termínu výstavby kanalizace Bez připomínek | Připomínka akceptována ---------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Obec Úmyslovice, dopis ze dne 13.5.2004 Místní část Ostrov Úmyslovice, Ostrov- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek Bez připomínek | ----------- ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Velenice- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Vlastní ČOV | Připomínka akceptována |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Vlkov pod Oškobrhem- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Vrbice- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Vrbová Lhota- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Bez připomínek | ----------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Záhornice, Poušť- VaK Nymburk – dopis čj. 2285 ze dne 31.5.2004 | Oznámení o omezené možnosti vyvážení OV na ČOV Městec Králové | Připomínka vzata na vědomí |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Kněžičky – prohlášení obce ze dne 29.7.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Choťánky – prohlášení obce ze dne 18.8.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Kolaje – prohlášení obce ze dne 24.8.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Kouty – prohlášení obce ze dne 6.11.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Křečkov – prohlášení obce ze dne 29.7.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Libice nad Cidlinou – prohlášení obce ze dne 11.8.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Odřepsy – prohlášení obce ze dne 20.8.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Okřínek – prohlášení obce ze dne 7.11.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Pátek – prohlášení obce ze dne 18.8.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Písková Lhota – prohlášení obce ze dne 12.11.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Podmoky – prohlášení obce ze dne 6.8.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Sány – prohlášení obce ze dne 5.11.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Poděbrady Vrbice – prohlášení obce ze dne 10.8.2003 | Souhlas s navrhovaným rozvojem vodovodu a kanalizace. | -------------- |

# Obec s rozšířenou působností Příbram

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Městský úřad Příbram dopis ze dne 7.6.2004, 3109 dopis ze dne 14.6.2004, 3313 | Vodovod bez připomínek Příbram Kanalizace – požadavek o doplnění prodloužení štoly pro jednotnou kanalizaci DN 1000 (nová výstavba), návrh na opravu v popisu likvidace kalu na ČOV Bytíz - návrh na likvidaci OV z akum.jímek na ČOV Dubenec Jerusalém – návrh na likvidaci OV na místní ČOV Kozičín, Lazec, Orlov – návrh na odkanalizování údolním sběračem do ČS Podlesí a likvidace na ČOV Příbram Zavržice – návrh na likvidaci OV na místní ČOV | Příbram Kanalizace – připomínka akceptována – stavba byla doplněna do návrhu, připomínka ohledně chyby v popisu likvidace kalu byla opravena Bytíz - návrh přijat – ČOV Dubenec je kapacitně vyhovující Jerusalém – návrh zamítnut s ohledem na velikost místní části Kozičín, Lazec, Orlov – návrh zamítnut-provozovatel nemá v plánu výstavbu údolního sběrače Zavržice – návrh zamítnut s ohledem na velikost místní části |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Bohutín e-mail ze dne 27.5.2004 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Újezdní úřad Brdy dopis ze dne 28.6.2004, 3572 | Oprava v charakteristice Vodovod – upřesnění stávajícího stavu Kanalizace bez připomínek | Charakteristika obce opravena Vodovod – stávající stav doplněn a upřesněn |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Březnice+AQUA Příbram dopis ze dne 30.6.2004, 3615 | Vodovod – požadavek na uvedení rekonstrukce ÚV Březnice v navrhovaném stavu, nesouhlas s kvalifikováním zdroje Nouzov jako nevyhovujícího Kanalizace - dle vyjádření provozovatele AQUA Příbram není v plánu uvedena plánovaná intenzifikace technologie zaměřená na odstraňování nutrientů v rozsahu požadovaném v normativu EU | Vodovod – opravena kvalifikace zdroje Nouzov, doplněna zmínka o rozšíření ÚV Březnice Kanalizace - dle Směrnice Rady 91/271 EHS o čištění městských odpadních vod u ČOV pro 8 370 EO není nutná intenzifikace technologie |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Drásov dopis ze dne 28.5.2004, 2930 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram + SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Dubenec Vodovod - návrh na výměnu přívodního řadu VDJ Háje – Dubenec, návrh na rozšíření VDJ Chlum Kanalizace – upřesnění údajů u stávajícího stavu ČOV - doporučení do návrhového stavu ČOV zahrnout vybudování odlehčovacího objektu, strojně stíraných česlí a zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu | Vodovod – připomínky akceptovány Kanalizace - návrhy provozovatele přijaty a doplněny do návrhových stavů |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram + SVAZEK OBCÍ PRO VODOVODY A KANALIZACE dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Příbram Vodovod – doplnění údajů, informace o změně funkce VDJ Prokop a AT stanice, změna ve způsobu zásobení místní části Orlov, zmíněna výměna částí stávajících potrubí v jednotlivých místních částec Kanalizace – upřesnění údajů u stávajícího stavu | Vodovod – doplnění a připomínky zahrnuty do PRVKUK Kanalizace - údaje doplněny do karet obcí |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Bohutín Vodovod zmínit možnost zásobení obce z VDJ Kozičín Kanalizace bez připomínek | Vodovod – zmíněno - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Vysoká Pec Vodovod bez připomínek Kanalizace - návrh provozovatele na zrušení stávající ČOV po připojení obce výtlačným řadem na ČOV Příbram | Kanalizace - návrh přijat – stávající ČOV bude zrušena |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Drásov Vodovod - oprava popisu, návrh na výměnu přívodního řadu VDJ Háje – Dubenec a přívodního řadu VDJ Chlum – Druhlice-Libice, návrh na rozšíření VDJ Chlum Kanalizace - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného kalu | Vodovod – připomínky akceptovány Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na kapacitu ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Skalka Vodovod bez připomínek Kanalizace - návrh provozovatele na připojení na ČOV Drásov | Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na velikost místní části |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Dubno Vodovod – upřesnění popisu, doporučeno napojení obyvatel ve vyšší části obce z nově vybudovaného přívodního řadu Kanalizace - upřesnění údajů u stávajícího stavu kanalizace | Vodovod – opraven popis, zahrnuto napojení dalších obyvatel Kanalizace – opravy provedeny do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Háje Vodovod – bez připomínek Kanalizace - návrh na rekonstrukci kanalizačního sběrače pod areálem bývalé šachty č.9 | Kanalizace – rekonstrukce nezahrnuta z důvodu chybějících dat o stávajícím stavu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Hluboš Vodovod – bez připomínek, požadavek na jiný materiál navrhovaného řadu (míto PVC navrhnout PE) Kanalizace - upřesnění údajů u stávajícího stavu ČOV - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného kalu | Vodovod – požadavek akceptován Kanalizace – opravy provedeny do karty obce a návrh na zařazení technologie na odvodňování kalu zamítnut s ohledem na kapacitu ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Jince Vodovod – doplnění a upřesnění stávajícího stavu Kanalizace - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného kalu a denitrifikační linky | Vodovod – doplněno, opraveno Kanalizace – návrh provozovatele přijat a doplněn do návrhového stavu (technologická linka zařazena pouze v případě nedostatečné kvality čištění. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Láz Vodovod – zmínit možnost zásobení obce z VDJ Kozičín s nutností vybudování posilovacího čerpadla, uvedení plánované výstavby ATS pro horní část obce Kanalizace - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného | Vodovod – možnost napojení na VDJ Kozičín zmíněna, informace o ATS doplněna Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na kapacitu ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Lazsko Vodovod – oprava v textu Kanalizace - | Vodovod – opraveno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Lešetice Vodovod bez připomínek Kanalizace - návrh na připojení na sběrač Brod – MČOV Příbram | Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na velikost obce |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Lhota u Příbramě Vodovod - změna v nárocích na pitnou vodu podle nové vyhlášky, nyní voda vyhovuje Kanalizace bez připomínek | Vodovod – zmíněno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Milín Vodovod – oprava popisu současného stavu Kanalizace - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného | Vodovod - opraveno Kanalizace - návrh provozovatele přijat a doplněn do návrhového stavu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Modřovice Vodovod – oprava popisu současného stavu Kanalizace - návrh provozovatele na použití filtrů s pískovou náplní u domovních ČOV místo popílkových | Vodovod – opraveno Kanalizace – v návrhu je uvedena i jiná varianta druhu filtrů |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Pečice Vodovod - doplnění textu Kanalizace bez připomínek | Vodovod - doplněno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Třebsko Vodovod - oprava v popisu stávajícího stavu Kanalizace - návrh provozovatele na použití filtrů s pískovou náplní u domovních ČOV místo popílkových | Vodovod - opraveno Kanalizace – v návrhu je uvedena i jiná varianta druhu filtrů |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Trhové Dušníky Vodovod - bez připomínek Kanalizace - návrh provozovatele na změnu technologie ČOV | Kanalizace – návrh provozovatele přijat,byla navržena nová mech.-biologická ČOV s nitrifikací |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Háje dopis ze dne 9.6.2004, 3178 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Chrást fax ze dne 18.6.2004 | Chrást Vodovod - upřesnění údajů Kanalizace bez připomínek Lisovice Kanalizace – návrh výstavby splaškové kanalizace s následným čerpáním OV do kanal.sítě obce Chrást Namnice Vodovod – upřesnění údajů Kanalizace – DČOV osazeny a zkolaudovány(1.4.04) Připomínka týkající svozu OV z jímky jednoho rekreanta na ČOV Rožmitál Oslí Vodovod – upřesnění údajů Kanalizace – připomínka týkající svozu OV od rekreantů z jímek na ČOV Rožmitál | Chrást Vodovod – doplněno Lisovice Kanalizace – návrh ekonomicky nepřijatelný Namnice Vodovod – doplněno Kanalizace – údaje o dostavbě vzaty na zřetel a dle nich přijaty úpravy - připomínka přijata, OV budou sváženy na ČOV Chrást Oslí Vodovod – doplněno Kanalizace – připomínka přijata, OV budou sváženy na ČOV Chrást |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Jince dopis ze dne 7.7.2004, 3702 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Kamýk nad Vltavou dopis ze dne 3.6.2004, 3049 | Kamýk nad Vltavou Vodovod – pochybnost o výškovém umístění vodojemů v souvislosti s novou zástavbou Kanalizace – upozornění na drobné nesrovnalosti v materiálu a délkách kanalizačních trub Velká Kanalizace – návrh obce: řešit čištění OV domovními čistírnami Námitka týkající se doplnění do průmyslu místní drůbežárnu | Kamýk nad Vltavou Vodovod – připomínka akceptována – zmíněno v návrhu, doplněny a upřesněny některé údaje Kanalizace – nesrovnalosti opraveny Velká Kanalizace – návrh zamítnut z důvodu zásobování pitnou vodou z místních podzemních zdrojů Drůbežárna nedoplněna z důvodu nesehnání podkladů |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Křešín dopis ze dne 27.5.2004, 2888 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Lešetice dopis ze dne 9.6.2004, 3196 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Milín dopis ze dne 31.5.2004, 2962 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Ostrov dopis ze dne 25.5.2004, 2820 | Vodovod bez připomínek Kanalizace – návrh obce: řešit čištění OV domovními čistírnami | - Kanalizace – návrh zamítnut z důvodu zásobování pitnou vodou z místních podzemních zdrojů |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Pečice dopis ze dne 25.6.2004, 3547 | Pečice Vodovod – upřesnění informací Kanalizace – obec nepočítá se svozem akumulačních jímek a likvidací OV na ČOV Milín. Dle územního plánu obce návrh na vybudování oddílné kanalizace a místní ČOV | Pečice Vodovod – doplněno Kanalizace – návrh přijat, v obci je uvažováno s výstavbou nové kanalizační sítě a čistírny odpadních vod Drsník, Pečičky Odpadní vody budou sváženy k likvidaci na ČOV Pečice |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Sedlice dopis ze dne 1.6.2004, 2981 | Sedlice Vodovod – požadavek na nový řad pro 8 RD, rekonstrukce hlavního řadu Kanalizace – požadavek na výstavbu nové kanal.sítě a čistírny odpadních vod Hoděmyšl Vodovod – požadavek na rekonstrukci hlavního řadu ze Sedlic Kanalizace – požadavek na výstavbu nové kanal.sítě a čistírny odpadních vod | Sedlice Vodovod – akceptováno připojení RD a rekonstrukce litinového potrubí Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na velikost této obce Hoděmyšl Vodovod – akceptována rekonstrukce přivaděče Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na velikost této místní části |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Smolotely dopis ze dne 28.6.2004, 3582 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Solenice dopis ze dne 10.6.2004, 3224 | Solenice Připomínky k charakteristice obce Vodovod – v budoucnu bude připojen další vrt, v návrhu změna funkce vdj. ne za spotřebištěm, ale zásobení gravitací, drobné úpravy v popisu současného stavu. Požadavek na zkrácení termínu rekonstrukce vodovodní sítě do roku 2010 (extrémně vysoké úniky) Dolní Líšnice, Větrov Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | Solenice Charakteristika obce opravena Vodovod – do návrhu zaneseno připojení vrtu, změna funkce vdj., opraveny stávající údaje. Požadavek na zkrácení termínu realizace neakceptován (nejedná se o RPI akci) |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Svojšice dopis ze dne 2.6.2004, 3022 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Tochovice dopis ze dne 2.6.2004, 3020 | Tochovice Vodovod – návrh na vlastní zdroj nebo připojení na přivaděč Třebsko-Březnice | Tochovice Vodovod – již v prvotním návrhu navrhujeme připojení na přivaděč z Třebska, který ale končí v Tochovicích a do Březnice nepokračuje |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram Obecní úřad Volenice dopis ze dne 28.5.2004, 2933 | Volenice Vodovod – nesouhlas s vyšším obsahem radonu, ten je pravidelně kontrolován a vše je v pořádku Bubovice Vodovod – v roce 2003 vybudován vodovod z Březnice Pročevily Vodovod – již je v běhu ÚŘ pro vybudování vodovodu z Volenic | Volenice Vodovod – připomínka akceptována Bubovice Vodovod – návrh opraven Pročevily Vodovod – návrh opraven |

# Obec s rozšířenou působností Rakovník

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Rakovník ObecHořesedly | bez připomínek (jímky vyváženy na jinou ČOV) | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Rakovník Obec Nezabudice | obec již vlastní ČOV | doplnění údajů o ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Rakovník Obec Milý | bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Rakovník Obec Lišany | bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Rakovník Obec Kněževes | bez připomínek | - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Rakovník Obec Senomaty - místní část Nouzov | - došlo k sloučení Senomat a Hostokryjí - Nouzov, Hostokryje – předpokládá se připojení na kanalizaci Senomaty-Rakovník |  |

# Obec s rozšířenou působností Říčany

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Obec Konojedy dopis čj.584/2004 ze dne 17.6.2004 | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Obec Kozojedy dopis ze dne 21.6.2004 | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Obec Popovičky dopis čj.045/04 ze dne 22.6.2004 | Obec chce dostavit kanalizaci v Popovičkách a Chomutovicích do konce roku 2006. |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Babice Obec Babice- dopis ze dne 12.7.2004 | obec je členem sdružení obcí Region -jih | vzato na vědomí |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Čestlice TS Průhonice – dopis ze dne 22.6.2004 | žumpy jsou vyváženy soukr.firmami na ČOV Říčany | vzato na vědomí |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Dobřejovice Obec Dobřejovice – dopis ze dne 22.6.2004 | připomínky k textu | v textu opraveno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Hrusice VHS Benešov s.r.o.- dopis ze dne 7.7.2004 | část Hrušov má vodovod pro veřejnou potřebu | doplněno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Jevany OMS Walter s.r.o.- e mail ze dne 24.6.2004 | upřesnění ČOV v textu | doplněno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Kostelec u Křížků Obec Kostelec u Křížků – dopis ze dne 23.6.2004 | kolaudace nové ČOV a 5 km kanalizace | opraven text v kartě obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Křenice Obec Křenice – dopis ze dne 28.6.2004 | text v kartě obce ohledně kanalizace | opraven text v kartě obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Louňovice obec Louňovice- dopis ze dne 7.7.2004 AQUACON a.s.Benešov –dopis ze dne 25.6.2004 | doplnění aktuálními informacemi nouzové zásobování vodou z Pivovaru V.Popovice, nebo z Benešova | upraveno nouzové zásobování vodou neakceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Mirošovice Obec Mirošovice – dopis ze dne 16.7.2004 VHS Benešov s.r.o. | Vodovod-dokončena II.aIII.etapa výstavby nouzové zásobování vodou z Benešova bez připomínek | vzato na vědomí neakceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Modletice Obec Modletice – dopis ze dne 29.6.2004 AQUACON Benešov a.s.- dopis ze dne 25.6.2004 | bez připomínek nouzové zásobování vodou z Pivovaru V.Popovice ,nebo z Benešova | neakceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Oleška Obec Oleška – dopis ze dne 5.7.2004 | bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Ondřejov Obec Ondřejov – dopis ze dne 12.7.2004 Turkovice Obec Ondřejov – dopis ze dne 12.7.2004 | vodovod – přivaděč kanalizace- návrh řešení jako u části Třemblat | připomínkla akceptována neakceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Popovičky Obec Popovičky- dopis čj.045/04 ze dne 22.6.2004 | Obec má záměr dostavit v Popovičkách a Chomutovicích do konce roku 2006 kanalizaci | vzato na vědomí |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Senohraby Obec Senohraby – dopis ze dne 2.7.2004 VHS s r.o.Benešov – dopis ze dne 7.7.2004 | intenzifikace ČOV v roce 2005 předložit návrh intenzifikace ČOV | vzato na vědomí vzato na vědomí |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Sluštice Obec Sluštice – dopis ze dne 23.6.2004 | vodovod–připojení k řadu Květnice | v textu zohledněno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Struhařov Obec Struhařov – dopis ze dne 28.6.2004 | doplnění popisu ČOV | upraven text v kartě obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Stříbrná Skalice VHS s.r.o.Benešov – dopis ze dne 7.7.2004 | bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Hradové Střímelice VHS s.r.o.Benešov – dopis ze dne 7.7.2004 | bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Tehovec Obec Tehovec – dopis ze dne 6.7.2004 |  | připomínky obce akceptovány |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Velké Popovice Plzeňský Prazdroj a.s Pivovar Velké Popovice | bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Vyžlovka Obec Vyžlovka – dopis ze dne 7.7.2004 Topol Water – dopis ze dne | úprava textu v kartě obce bez připomínek | akceptováno |
|  | Obec s rozšířenou působností – Říčany Zvánovice Obec Zvánovice – dopis ze dne 16.7.2004 | bez připomínek |  |
|  | Mnichovice Město Mnichovice Veřejné služby města Mnichovice -dopis ze dne 26.8.2004 | Dopis došel po termínu | Připomínky nemohly být akceptovány |
|  | Vlkančice Obec vlkančice – dopis ze dne 15.7.2004 | Dopis došel po termínu | Připomínky nemohly být akceptovány |
|  | Doubek Obec doubek – dopis ze dne 4.8.2004 | Dopis došel po termínu | Připomínky nemohly být akceptovány |

# Obec s rozšířenou působností Sedlčany

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany Obecní úřad Dublovice dopis ze dne 29.6.2004, 3602 | Dublovice Vodovod – Kanalizace – upozornění na drobné nesrovnalosti v popisu stávající ČOV a návrh na výměnu povrchových aerátorů za jemnobublinnou aeraci Břekova Lhota, Chramosty, Líchovy Kanalizace – informace o likvidaci odpadních vod Zvírotice Kanalizace - návrh na rekonstrukci sítě a návrh na výstavbu nové ČOV do roku 2008 | Kamýk nad Vltavou Vodovod Kanalizace – jemnobublinná aerace navržena v návrhových stavech Břekova Lhota, Chramosty, Líchovy Kanalizace – informace vzaty na zřetel Zvírotice Kanalizace – rekonstrukce již v návrhu a ČOV bude rekonstruována po roce 2015 |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany Obecní úřad Jesenice dopis ze dne 19.5.2004, 2697 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany ZD Krásná Hora nad Vltavou dopis ze dne 11.6.2004, 3272 | Vodovod - upřesnění informací Kanalizace bez připomínek | Vodovod - upřesněno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany Obecní úřad Nechvalice dopis ze dne 7.7.2004, 3719 | Vodovod – informace o časové plánu realizace připravovaných vodovodů Kanalizace bez připomínek | Vodovod - upřesněno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany Obecní úřad Osečany dopis ze dne – 4.6.2004, 3082 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany Obecní úřad Petrovice dopis ze dne 2.3.2004, 3019 | Vodovod bez připomínek Kanalizace bez připomínek | - - |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany Obecní úřad Radíč dopis ze dne 21.5.2004, 2760 | Radíč Vodovod – v roce 2003 rekonstruován zdroj vodovodu Žďár Vodovod – v roce 2003 rekonstruována studna | Radíč Vodovod – doplněny informace Žďár Vodovod – doplněny informace |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany Obecní úřad Štětkovice dopis ze dne 9.6.2004, 3195 | Kanalizace bez připomínek Vodovod – obec předpokládá nejpozději do konce roku 2004 překvalifikování vodovodu užitkové vody na vodovod pro pitnou vodu | Vodovod – zmíněno v návrhu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Sedlčany Obecní úřad Vysoký Chlumec dopis ze dne 29.6.2004, 3602 | Bláhova Lhota Vodovod – napojení na Pořešice není zatím realizováno, v budoucnu se s tímto počítá Hrabří Vodovod – upřesňující informace k novému vodovodu Víska Vodovod – upřesnění informací o stávajícím stavu | Bláhova Lhota Vodovod – opraven stávající stav, vyhotoven nový návrh Hrabří Vodovod – doplněno do návrhového stavu Víska Vodovod – doplněno ve stávajícím stavu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Dublovice Vodovod – informace o řešení vlastního zdroje s úpravnou namísto napojení na SV Kanalizace - upřesnění údajů u stávajícího stavu ČOV - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného kalu | Vodovod – ponecháno řešení zmíněné v PRVKUKu Kanalizace – návrh na technologické zařízeni na odvodňování kalu zamítnut s ohledem na kapacitu ČOV - opravy provedeny do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Zvírotice Vodovod –navrhované řešení již realizováno Kanalizace - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného kalu | Vodovod – opraveno a doplněno Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na kapacitu ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Klučenice Vodovod –oprava údajů o kvalitě surové vody, navrženo doplnění technologické linky do ÚV Kanalizace - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného | Vodovod – připomínky akceptovány, opraveno, doplněno Kanalizace – návrh na zařazení technologie na odvodňování kalu zamítnut s ohledem na kapacitu ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Kosova Hora Vodovod – oprava popisu stávajícího stavu Kanalizace - upřesnění údajů u stávajícího stavu ČOV - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného | Vodovod – popis opraven Kanalizace - návrhy provozovatele přijaty a doplněny do návrhového stavu |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | ##### Osečany Vodovod – plánované osazení nové technologické linky ve VDJ Kanalizace - návrh provozovatele na zařazení technologického zařízení na odvodnění kalu a odvoz již odvodněného | Vodovod – zmíněno v návrhu Kanalizace – návrh zamítnut s ohledem na kapacitu ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Petrovice, Mezihoří Vodovod - nevyhovující kvalita zdroje v Mezihoří, návrh technologické linky v stávajícím VDJ Kanalizace – upřesnění údajů stávajícího stavu ČOV Mezihoří Vodovod Kanalizace bez připomínek | Vodovod – uveden návrh technologické linky Kanalizace – opravy provedeny do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Sedlčany Vodovod - upřesňující informace k ÚV a vodnímu zdroji Kanalizace – upřesnění údajů stávajícího stavu ČOV | Vodovod – zahrnuto v PRVKUKu Kanalizace – opravy provedeny do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností - Příbram AQUA Příbram (Vyjádření za jednotlivé obce) dopisy ze dne 20.8.2004,4313 | Vysoký Chlumec Vodovod - místní část Víska je zásobena z místních studní Kanalizace bez připomínek | Vodovod - doplněno |

# Obec s rozšířenou působností Slaný

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Černuc dopis ze dne 6.5.2004 místní části:Bratkovice, Miletice, Nabdín | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Hobšovice dopis ze dne 10.6.2004 Místní část Hobšovice Místní část Skůry | Vodovod – podle návrhu ÚP má být využit místní vrt Kanaliazace – dle územního plánu bude kanalizace a ČOV | Vodovod: Přes návrh ÚP obce nepovažujeme za vhodné trvalé zásobování obce v dané oblasti z lokálního zdroje (v oblasti je dominantní skupinový vodovod se zkušeným provozovatelem, není zaručena kvalita vody z lokálního zdroje). Řešení uvedené v ÚP považujeme za přijatelné pouze do doby realizace návrhu zásobování ze systému KSKM. Síť zásobních řadů v obci bude však moci být využita, ať už bude zdroj vody pro obec jakýkoliv. Kanalizace: Akceptováno, dopsáno do karty obce a databáze |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Hrdlív dopis ze dne 26.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – předpoklad až v dlouhodobém výhledu | Dopsáno do karty obce a databáze |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Kutrovice dopis ze dne 10.5.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Sazená dopis ze dne 10.5.2004 | Obecně – 284 obyvatel, 1/3 chalup, nejsou prac.příležitosti Vodovod – Nová Ves (pověřená obec Kralupy n.Vlt. ne Slaný) Kanalizace – bez připomínek | Dopsáno do karty obce Dopsáno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Studeněves dopis ze dne 27.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Velvary a místní část Ješín Dopis zn. Kz, 5.5.2004 (odpověď na dopis Hydroprojektu CZ zn. 141/2004/143 ze dne 20.4.2004) | Obecně - konstatování shody návrhu PRVK se záměry města, upřesnění počtu obyvatel, upřesnění charakteru středního školství v místě, upřesnění vzdálenosti městské části Ješín od Velvar Vodovod - upozornění na charakter vodojemu Radovič Kanalizace – bez připomínek | Obecné údaje upřesněny, pro lepší orientaci uveden charakter vodojemu Radovič (uvedena akumulační funkce vodojemu pro obec Velvary) |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Velvary Místní část Malá Bučina Místní část Velká Bučina | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Vrbičany Dopis zn. 104/2004, 5.5.2004 | Vodovod – nesouhlas s časovým horizontem připojení na vodovod Kanalizace – bez připomínek | Formulace popisu upravena (výstavba vodovodu po vybudování podmiňující infrastruktury, nikoli až ve vzdáleném časovém horizontu), avšak časové upřednostnění výstavby vodovodu není obhajitelné (cca 200 obyvatel, není součástí RPI ani jiných rozvojových programů) |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Zlonice Místní část Zlonice Dopis č.j. 493 – 276/04, ing. Nosál, 19.5.2004 | Konstatování souladu návrhu PRVK se záměry obce Kanalizace-bez připomínek | Telefonické projednání dne 9.6.2004, za obec ing. Nosál, za Hydroprojekt CZ ing. Šesták |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Zlonice Místní část Břešťany, viz výše | Vodovod – upozornění, že v dohledné době obec nepočítá s výstavbou vodovou pro veřejnou potřebu Kanalizace – upozornění na alternativu centrálně zabezpečené vyvážky jímek do ČOV Zlonice | Telefonické projednání dne 9.6.2004, návrh vodovodu uveden až po roce 2015 Dopsáno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Zlonice Místní část Lisovice, viz výše | Vodovod – upozornění na záměr obce vybudovat vodovod pro veřejnou potřebu v časovém horizontu do 5 let Kanalizace – upozornění na alternativu centrálně zabezpečené vyvážky jímek do ČOV Zlonice nebo Vyšínek | Telefonické projednání dne 9.6.2004, vzhledem ke zhoršující se kvalitě vody v domovních studních bez výhledu na zlepšení (intenzivní zemědělství) a vzhledem k rozvojovému potenciálu obce uvedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu do roku 2010 Kanalizace-dopsáno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Zlonice Místní část Tmáň, viz výše | Vodovod – upozornění, že v dohledné době obec nepočítá s výstavbou vodovou pro veřejnou potřebu Kanalizace – upozornění na alternativu centrálně zabezpečené vyvážky jímek do ČOV Zlonice | Telefonické projednání dne 9.6.2004, návrh vodovodu uveden až po roce 2015 Kanalizace - dopsáno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Zlonice Místní část Vyšínek, viz.výše | Vodovod – upozornění na záměr obce vybudovat vodovod pro veřejnou potřebu v časovém horizontu do 5 let Kanalizace – upozornění na alternativu centrálně zabezpečené vyvážky jímek do ČOV Zlonice nebo společná ČOV s částí Lisovice | Telefonické projednání dne 9.6.2004, vzhledem ke zhoršující se kvalitě vody v domovních studních bez výhledu na zlepšení (intenzivní zemědělství) a vzhledem k rozvojovému potenciálu obce uvedena výstavba vodovodu pro veřejnou potřebu do roku 2010 Kanalizace - dopsáno do karty obce |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Zvoleněves dopis ze dne 6.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – změna délky kanalizace a parametry ČOV | Kanalizace - dopsáno do karty obce a databáze |
|  | Obec s rozšířenou působností – Slaný Obec Želenice dopis ze dne 28.4.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – bez připomínek |  |
|  | Obec Královice Dopis ze dne 14.7.2004 | Vodovod – bez připomínek Kanalizace – bez připomínek Upozornění na projednávání Návrhu územního plánu |  |
|  | Městský úřad Slaný | Obecné upozornění na chyby a nepřesnosti bez konkretizace; telefonicky upřesněno (20.7.): Vodovod - pro zásobování obcí Klobuky a Vrbičany včetně místních částí pitnou vodou bylo vydáno stavební povolení MěÚ v Lounech podle původního PRVK; jinak drobnější výhrady, budou zaslány e-mailem Kanalizace – drobnější připomínky, upozornění na problematiku obce Smečno, budou zaslány e-mailem | Vodovod – konzultováno s MěÚ Louny (telefonicky, ing. Formánek), odkaz na projektanta (Roman Hladík, Prokopa Velikého 570, Žatec, tel. 603 533 108, 415 710 581); projektant sdělil, že záměrem schváleného projektu je vybudovat přívodní řad ze stávajícího vodojemu Panenský Týnec do vodojemu Klobuky; vzhledem k pokročilosti realizace díla byl přepracován návrh pro obce Klobuky včetně místních částí a Vrbičany a upraven popis pro obce Pozdeň, Plchov, Kutrovice, Hořešovice, Třebíz, Neprobylice, Kvílice, Hořešovičky, Zíchovec a Bílichov. Konzultováno bylo se zpracovatelem PRVK Ústecký kraj – SČVaK, ing. Žabková. Kanalizace - |

# Obec s rozšířenou působností Vlašim

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Pavlovice ze dne 20.5.2004 | Nesouhlas s navrženým řešením (jímky s odvozem na ČOV) | V rámci požadavků PRVKUK nelze akceptovat požadavky obce na výstavbu kanalizace a ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Dolní Kralovice dopis zn. 311/04 ze dne 25.5.2004 | Dolní Kralovice - Požadavek na opravu vodojemu a přívodního řadu (z roku 1970) Martinice u Dolních Kralovic – požadavek na kanalizaci s ČOV (příp. domovní ČOV) a společně vodovod Střítež – nedostatek vody v letních měsících, požadavek na rozšíření zdrojů vody; - požadavek na kanalizaci a ČOV Vraždovy Lhotice - Společné s Dolními Kralovicemi Zahrádčice – požadují jiný způsob likvidace OV | Dolní Kralovice - V rámci PRVKUK jsou navržena potřebná a možná opatření. Martinice u Dolních Kralovic – připomínky ohledně ČOV a kanalizace nebylo možné v rámci PRVKUK akceptovat. Střítež – Připomínky ohledně pitné vody byly doplněny do listu obce. Připomínky ohledně ČOV a kanalizace nebylo možné v rámci PRVKUK akceptovat. Vraždovy Lhotice - Připomínky byly doplněny do listu obce. Zahrádčice – v II.PHO Želivka, 24 trvale žijících => navrženy jímky |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Kladruby ze dne 23.5.2004 | Zaslána situace vodovodu a kanalizace – 1. etapa v provozu, 2. etapa před kolaudací, plán na další etapy | Z časových důvodů a doručení situace až při projednávání, nebylo možné zapracovat zaslanou situaci |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Děkanovice ze dne 26.5.2004 | - děkují za zpracování - dodatečně zasílají náčrt stávající kanalizace (OV v jímkách) | Obec nereagovala na urgence pro zaslání podkladů pro zpracování PRVKUK |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Mnichovice dopis zn. 39/2004 ze dne 27.5.2004 | Vodovod a kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Pravonín dopis zn. 231/2004kr. ze dne 31.5.2004 | Pravonín - - nesouhlasí s návrhem vedení kanalizace - Buková – fa. Motoron spojení s místním vodovodem Volavka - Agrodružstvo Vyšetice | Pravonín - ad1. obec poskytla podklad pro návrh až 7.6.2004 při osobním setkání na MÚ Benešov, OŽP – návrh upraven obec neposkytla takové podklady, aby bylo možné zapracovat všechny její připomínky Volavka - z vyjádření není patrné jestli se Agrodružstvo Vyšetice nachází ve Volavce. V dotazníku není o družstvu ani zmínka a už vůbec ne o počtu zaměstnanců nebo jiné specifikaci závodu. Družstvo je uvedeno v dotazníku obce Pravonín. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Načeradec ze dne 2.6.2004 | Vodovod a kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Kamberk ze dne 3.6.2004 | Vodovod a kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Vracovice ze dne 19.5.2004 | souhlasí – obec navrhuje domovní ČOV | Vzhledem k velikosti obce navrhujeme kanalizaci a ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Hulice dopis zn. 99/2004 ze dne 10.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Městský úřad Vlašim ze dne 9.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Nemíž dopis zn. 79/2004 ze dne 17.6.2004 | Vodovod i kanalizace: bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Sdružení obcí Přivaděč Javorník - vlastník nadobecních systémů ze dne 2.6.2004 | bez připomínek; výhledové zatížení přivaděče bude vyžadovat posouzení a následná opatření | souhlas |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Městský úřad Vlašim – vlastník nadobecních systémů ze dne 2.6.2004 | souhlas bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim PEVAK Pelhřimov - vlastník nadobecních systémů ze dne 16.6.2004 | souhlasné vyjádření s doplněním | Doplňky zahrnují velmi podrobný popis čerpadel. Není třeba doplňovat. |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Všechlapy Dopis ze dne 30.5.2004 | Kanalizace – nesouhlas s akumulací OV v jímkách, do roku 2020 OÚ předpokládá novou ČOV nebo domovní ČOV | Návrh ČOV |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim Obecní úřad Šetějovice Dopis ze dne 26.7.2004 | Kanalizace – požadavek obecní ČOV | Počet obyvatel 26 – obec je mimo limit |
|  | Obec s rozšířenou působností - Vlašim VHS Benešov s.r.o. Dopis zn. 712/1630/Bž ze dne 29.6.2004 | Obec Pravonín: Vodovod – plánovaná potřeba regenerace zdrojů Kanalizace – potřeba intenzifikace ČOV Obec Zdislavice: Vodovod – nutná výměna výtlaku z ČS Obec Vlašim Vodovod – nutná výměna výtlaku azbestocement.potrubí Kanalizace – ČOV bez rezervy Obec Znosim Vodovod – vydatnost zdroje a kvalita vody Kanalizace – obec nemá o budování kanalizace zájem |  |

# Obec s rozšířenou působností Votice

| Poř.č. | Doklad o projednání | Připomínky | Reakce na připomínky |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Obec s rozšířenou působností - Votice Obecní úřad Vrchotovy Janovice dopis zn. 275/04 ze dne 2.6.2004 | Vrchotovy Janovice - v obci jsou studny k individ. zásobování v současné době se splašková kanalizace buduje souběžně s vodovodem, ČOV ve zkušebním provozu v situaci nejsou vyznačeny trasy dostavby vodovodu a kanalizace | Vrchotovy Janovice - Ad 3) pouze zainvestování přívodního řadu k přivaděči Benešov-Sedlčany. Předpoklad výstavby dle PD |
|  | Obec s rozšířenou působností - Votice Městský úřad Votice dopis zn. ŽP 231-766/2004/Bu ze dne 8.6.2004 | Votice - 1. požadavek na doplnění: - zákresu stávajícího vodovodu, který nebyl v předaných podkladech - doplnění textu – „nacházejí“se studny k individ. zásobení 2. na jednání byly uplatněny požadavky na dodatečné rozšíření kanalizace obce | Votice - souhlas |
|  | Obec s rozšířenou působností - Votice Obecní úřad Neustupov dopis zn. 232/2004 ze dne 9.6.2004 | Bez připomínek |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Votice Obecní úřad Vojkov dopis zn. 144/04 ze dne 15.6.2004 | Vojkov - připomínka: ve výhledu vybudovat kanalizaci a ČOV Bezmíř – ve výhledu napojit na přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany přes VDJ Vojkov Voračice - ve výhledu napojení fi BOBO (90 zaměst.) na přivaděč pitné vody Benešov - Sedlčany | Vojkov – souhlas Bezmíř – neekonomické Voračice - Výhledově možno – jedná se o soukromý subjekt |
|  | Obec s rozšířenou působností - Votice Compag Votice s.r.o. - provozovatel ze dne 8.6.2004 | Město Votice: Není zahrnut výhled – lokality nad Suškou (9RD), Nad Teslou (6 RD), Za Božím hrobem (60 RD), Dolní Beztahov (20RD), ul. Melicharova (10RD), Srbice (30RD) – požadavek napojení na stávající vodovod a kanalizaci | Město Votice: Specifikace lokalit, podklad územního plánu a požadavek na vodovod a kanalizaci byl uplatněn až na jednání dne 7.6.2004 na MÚ Votice, OŽP (nikoliv v dotazníku nebo v předchozích podkladech) – bude doplněno |
|  | Obec s rozšířenou působností - Votice Ústav sociální péče Ratměřice - provozovatel ze dne 25.5.2004 | Obec Odlochovice: 1. výstavba nové úpravny vody a vodojemu v roce 2003 2. existuje ČOV pro ústav s možností využití pro obec |  |
|  | Obec s rozšířenou působností - Votice VHS Benešov s.r.o. Dopis zn.712/1630/Bž ze dne 29.6.2004 | Obec Jankov: Vodovod – realizace ÚV Kanalizace – na ČOV chybí hrubé předčištění, nutno osadit novou aeraci |  |